01/04/14 (06:30-13:30)

* Llamar para la reunión: falta Johana, Kate, Luis Mi, Parra y Harold. Jueves 19:30.
* Recibo por fuera: Billar, Recreo, San Diego, Torre, Cajones..

**Contratistas del Servicio Geológico Colombiano**

**Geólogas:**

* **Alexandra 313 297 2455**
* **Isabel Plata 314 284 2915**

**Ellas se encontraran en zonas cercanas al VNR, POR FAVOR LLAMARLAS A DIARIO (TIPO 6AM) PARA PREGUNTAR POR QUE SECTORES VAN A ESTAR.**

* **A las 7:50 hubo un problema con la regleta(los tomas) y el computador principal se apagó, hubo problemas para recuperar la adquisición pero Oscar y Andrés lo solucionaron solo se perdieron aproximadamente 3 minutos y se logró recuperar la información. Por favor no conectar el calentador a esta toma porque requiere mucha energía y pudo ser la razón para que se fundiera el fusible de la regleta.**
* **Luis a las 09:25 hace un cambio en la batería y salen las estaciones de corto periodo por un minuto, deja dicho que estar pendiente de ellas si presentan algún problema y avisar.**

**01/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Billar, Recreo, San Diego, Torre, Cajones, Santa Marta por fuera.
* Leidy tiene la cámara, las pilas están cargando.
* Lisa N con problemas, Told E con problemas.
* La billetera que está en el cajón de la izquierda es de Daniel Zamorano para que se la guarden hasta que el vuelva por ella.
* Sismo 8.0 en Chile alerta de Tsunami.

AMG/ JDP

**01-02/04/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Billar, Recreo, San Diego, Torre, Cajones, Santa Marta por fuera.
* Aleja dice que porfa decirle a carolina que el boletín queda en el compartir.
* Llegan datos de lisa solo desde las 19:10
* La termocupla Cima estaba toda mal pegada.
* Siguen muchos distantes en toda la noche, por el mismo sector cerca a Chile.
* Continuar con la descarga de artículos.

Akv

**02/04/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Billar, Recreo, San Diego, Torre, Cajones, Santa Marta por fuera. Laguna Z y N, Tolda E con problemas.
* A las 10:57 estaban trabajando en el equipo Manizales-45 y hubo un problema por lo que se pierde la adquisición del MUX-1 por aproximadamente 24 segundos.
* No olvidar llamar a las geólogas del SGC.
* Turno sin mayor novedad

AMG

**02/04/2014 (13:30-06:30)**

* Recibo Billar, Recreo, San Diego, Torre, Cajones, Santa Marta por fuera. Laguna Z y N, Tolda E con problemas.
* LOS TECTONICOS LOCALES QUE SE PUEDAN LOCALIZAR LOCALICEMOLOS NO LOS DEJEMOS AHÍ, DESPUES DICEN QUE POR QUE NO REGAÑAN.
* Turno sin mayor novedad
* Carlos paso 2 lapiceros ojala les duren.
* ESTE ES MI ULTIMO TURNO MUCHAS GRACIAS A TODOS POR TODO LES DESEO SUERTE Y NOS VEMOS EN UN FUTURO :D
* **A las 18:30 se estableció comunicación con el conductor de las contratistas del servicio geológico que ya las habían recogido y que ya estaban en carretera. NO OLVIDAR LLAMARLAS A LAS 6 AM.**

**AFS**

**02-03/04/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Billar, Recreo, San Diego, Torre, Cajones Marta por fuera. Laguna Z y N, Tolda E con problemas.
* No puedo hacer el turno del viernes en la mañana, desde el martes llame a avisar
* **.NO OLVIDAR LLAMARLAS A LAS 6 AM.**
* Sismo de Magnitud 2.8 en el VNR a las 22:23 cerca a Azufrado
* Vol 16 issue B6 listo 2011

LMA

**03/04/2013 (06:30-13:30)**

* Edison se llevó el computador de investigación de donde se están descargando los artículos.
* Recibo Billar, Recreo, San Diego, Torre, Cajones, por fuera. Laguna Z y N, Tolda E con problemas.
* Isabel estará trabajando en el día de hoy por el sector de Letras y Rio San Luis.
* Alexandra estará en el Sector de Aguas Calientes, Azufrado y Rio Guali.
* 07:35 Se comunican de Brisas informando que no hay visual al VNR y sin ninguna novedad.
* Santa Marta no está por fuera.
* Julián se comunica e informa que la comisión de electrónica se divide en dos y que Luis y Andrés estarán haciendo un arreglo en la repetidora de Guali, y que Julián estar trabajando en las tarjetas de radón y Azufrado.
* 10:29 La comisión de electrónica informa que desconectaran la cámara de Guali, Radón e inclinometría.
* La cámara no debe quedar con las baterías puesto que se descarga por tanto es mejor retirarlas mientras no se esté usando la cámara. Luis
* 10:50 Andrés restableció la cámara de Guali y se dirige hacia el Alguacil
* Julián se reporta que esta cerca la cámaras de azufrado, desconecta las cámaras a las 11:20.
* 13:21 Julian se dirige hacia el Guali.

**Tlg**

**03/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Billar, Recreo, San Diego, Torre, Cajones, por fuera. Laguna Z y N, Tolda E con problemas.
* Cesar manipula el Data Logger 15:53
* Brasil sale a las 18:41 y entra a las 18:55
* Julia se encuentra en Recreo, a las 19:32 reporta un rayo mirar si partir de esta rubí y algunas cámaras siguen funcionando
* Piraña y Brasil salen de nuevo a las 19:28
* Turno sin mayor novedad

***LMA/JDP***

**03-04/04/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Piraña, Billar, Recreo, San Diego, Brasil, Torre por fuera. Laguna Z y N, Tolda E con problemas
* No olvidar llamar a las geólogas del SGC.
* Turno sin mayor novedad

AMG

**04/04/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Piraña, Billar, Recreo, San Diego, Brasil, Torre por fuera. Laguna Z y N, Tolda E con problemas. Andrés Gómez sacó Refugio por 1 hora.
* Llamé a las geólogas del SGC pero no contestaron.
* Don Fabio y Zoraida estarán por el Sifón… cerca de Aguas Calientes
* Andrés está en el GPS de la Olleta
* Julián Peña se encuentra por el sector de Recreo.
* Turno sin novedad.

SAC

**04/04/2014 (13:30-13:20)**

* Recibo Piraña, Billar, Recreo, San Diego, Brasil, Torre por fuera. Guali 2 llegando con anomalías.
* Julian saca Alguacil a las 2:10 por unos minutos, todo vuelve a entrar bien. **Solo queda por fuera PIRAÑA y BILLAR porque ayer a las 19:28 cayo un rayo en Cerro Bravo**. También saca Rubí a las 03:46 por un momento.
* Andrés organiza el GPS de olleta, a las 18:00 se comunica a informar que ya van a bajar del Alguacil
* Seguir descargando los artículos del 2010 volumen 155 Issue B2.
* **Si se vuelven a comunicar los estudiantes que pasaron la convocatoria y tuenen salida de Paleo, decirles que vengan el lunes 14 a las 10 de la mañana.**
* Meteorología por fuera desde las 9 de la mañana, no encontré a Luis en la tarde.
* **No conectar el calenta pies a la regleta de este equipo, solo se puede conectar al toma blanco del equipo de enseguida, ya que se puede quemar.**

JhG

**05/04/2014(20:30-06:30)**

* Recibo Piraña, Billar, Recreo, San Diego, Brasil, Torre por fuera. Guali 2 llegando con anomalías.
* **No conectar el calenta pies a la regleta de este equipo, solo se puede conectar al toma blanco del equipo de enseguida, ya que se puede quemar.**
* Meteorología por fuera desde las 9 de la mañana, no encontré a Luis en la tarde.
* **Si se vuelven a comunicar los estudiantes que pasaron la convocatoria y tuenen salida de Paleo, decirles que vengan el lunes 14 a las 10 de la mañana.**
* Seguir descargando los artículos del 2010 volumen 155 Issue B2.
* Bis con bloques perdidos muy grandes lina marcela esta informada.
* Turno sin mator novedad

HAV

**05/04/2014(06:30-13:30)**

* Recibo Piraña, Billar, Recreo, San Diego, Brasil, Torre por fuera.
* **No conectar el calenta pies a la regleta de este equipo, solo se puede conectar al toma blanco del equipo de enseguida, ya que se puede quemar.**
* Bis entra y sale constantemente desde que recibí el turno
* Andrés sale del aguacil a las 9:30
* Turno sin mayor novedad

LMA

**05/4/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Piraña, Billar, Recreo, San Diego, Brasil, Torre.
* Con bloques: Toche.
* Bis intermitente.
* Potosí reporta tormenta eléctrica a las 13:30.

mta

**05-06/04/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera: Piraña, Billar, Recreo, San Diego, Brasil, Torre.
* Bis estuvo intermitente hasta las 03:00.
* Turno sin mayor novedad

JAM

**06/04/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Piraña, Billar, Recreo, San Diego, Brasil, Torre.
* Bis estuvo estable en el transcurso de la mañana.
* Turno sin mayor novedad.

HAV

**06/04/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Piraña, Billar, Recreo, San Diego, Brasil, Torre.
* Se presentaron algunos pulsos de Tremor de bajas frecuencias que se ven en Tolda y en Lisa, frecuencias en 2.1Hz
* Se apagaron solas las pantallas de Manizales 44.
* Muchachos por favor llenemos las bitácoras de la RSNC y de Distantes que es muy maluco cuando se acumulan tantos de turnos anteriores y más como está la actividad de bajita.

JhG

06-07/04/2014 (20:30-06:30)

* Recibo por fuera: Piraña, Billar, Recreo, San Diego, Brasil, Torre.
* La estación de bis estuvo intermitente como de las 21:18
* A las 20:46 se observó una imagen del cerro machín con un destello.
* Boletines en el escritorio.
* 03:48 se presentó un lp con duración de 23 segundos y desplazamiento reducido de 1.2 cm2 en olleta y bis, atenuado al SE.

TLG

**07/04/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Piraña, Billar, Recreo, San Diego, Brasil, Torre.
* Bis por fuera entre las 10:20 - 10:40
* Carolina deja nota en algunos Tl`s que faltan por localizar para hacer el mapa del informe mensual.
* Julián Peña y Andrés Valencia de disponibilidad en electrónica y SIG respectivamente.
* Andrés Gómez está en la repetidora de Cerro Bravo, en el filo.
* En el escritorio queda el informe de funcionamiento. Si se vienen a quejar por los % tan bajitos, les muestran las estaciones del Machín… sirven por ahí 2 o 3 y quieren que pongamos 100% a todas…
* **Seguir en los artículos con Vol 115 Issue B7.** Edison se lleva el portátil.
* Turno sin novedad.

**SAC**

**07/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Piraña, Billar, Recreo, San Diego, Brasil, Torre.
* Bis con fuertes interferencias.
* Espectograma de Bis con frecuencias altas, Andrés de electrónica reporta fuertes vientos en el sector.
* PROBLEMAS CON EL MANIZ-44 SE BLOQUEÓ EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN… Andrés está revisando y tratando de solucionar el problema… SUGIERO QUE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIÓN EN DEFORMACIÓN BUSQUEN OTRO SITIO DE TRABAJO YA QUE ESTE COMPUTADOR ES BASTANTE DELICADO Y ADQUIERE DATOS IMPORTANTES Y SIEMPRE QUE ALGUIEN SE SIENTA EN EL A TRABAJAR GENERA ALGÚN TIPO DE PROBLEMA.
* Mux 1 tiene datos perdidos desde 15:08-16:20
* Mux 2 tiene datos perdidos desde 16:08-16:32
* A las 15:00 se presenta un error en el Maniz-46 que generó problemas en los sismogramas en línea.
* 17:04 Se retira el grupo de electrónica (Andrés) del Cerro Bravo. Van a pernoctar en el Recreo.
* CREA VIGI DEL COMPUTADOR AUXILIAR CON PROBLEMAS… Se bloquea constantemente y CIMA no actualiza desde las 15:08…. Andrés informado.
* **Seguir en los artículos con Vol 115 Issue B7.**
* **Corregir entre todos las señales con notas de Oscar y Daniela por favor.**
* PLAZO HASTA EL VIERNES MÁXIMO PARA TERMINAR CORREGIR TODO LO DE ENERO….
* Alejo está en salida que no puede hacer el trasnocho del sábado… Toca buscar reemplazo.
* Monitoria 2 estudiantes nuevos.

JDP

**06-07/04/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera: Piraña, Billar, Recreo, San Diego, Brasil, Torre.
* Inclinometría de refugio no llega desde el 04/04/2014
* Vt`s por el sector de la Olleta y uno en el cráter.
* Continuar con la descarga de artículos.

**AKV**

**08/04/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Piraña, Billar, Recreo, San Diego, Brasil, Torre por fuera. Laguna Z y N con problemas.
* Recio intermitente entre las 6:05 hasta las 07:29, se sale a las 07:34 y vuelve a las 09:43. Toche con bloquecitos perdidos. Tigre con bloquecitos perdidos.
* Andrés de electrónica se comunica diciendo que va para el BanCha de Piraña. Julián informado.
* Hay que llamar a *Natalia Yulieth Campiño Restrepo* (320 748 0725) y preguntarle que si ha recibido los correos y que le envié un correo a Caro ([cacosta@sgc.gov.co](mailto:cacosta@sgc.gov.co))
* Carolina Acosta tiene la cámara
* Betty se llevó el PC, quede en el Vol. 115, Issue B8 (revisar que articulo falta porque no recuerdo en cual quede).
* Nido con muchos bloques perdidos entre las 09:40 y las 11:26
* Amparo Coral se encuentra en la estación del Tolima (Red Sismológica). A las 10:59 desconecta el sensor.
* Cesar manipula el equipo Manizales-52
* A las 11:34 Andrés llega a Piraña.
* El Crea\_Vigi\_Sismogramas del equipo auxiliar sigue presentando problemas.
* Turno sin mayor novedad.

AMG

**08/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Piraña, Billar, Recreo, San Diego, Brasil, Torre por fuera. Laguna Z y N con problemas.
* **Carolina devuelve la cámara.**
* Se apaga la pantalla grande de Manizales 44, Andrés dice que parece que se está recalentando la tarjeta
* Llame a Natalia la estudiante y dijo que le iba a mandar un correo a Caro

akv/JhG

08-09/04/2014 (20:30-06:30)

* Recibo Piraña, Billar, Recreo, San Diego, Brasil, Torre por fuera. Laguna Z y N con problemas.
* Propongo la reunión el Jueves a las 07 o 07:30 p.m
* La inclinometría por favor llenarla completa con el día que corresponde. Ni más datos ni menos datos.

SAC

**09/04/2013**

* Recibo Piraña, Billar, Recreo, San Diego, Brasil, Torre por fuera. Laguna Z y N con problemas.
* SAC: Propongo la reunión el Jueves a las 07 o 07:30 p.m
* 07:00 se reportan desde brisas sin ninguna novedad, tiempo seco y la columna blanca con dirección occidental.
* 07:15 se comunica Andrés e informa que se dirige hacia Cerro Bravo.
* Rubí y el acústico de Rubí salen 11:38 -11:53 puesto que Luis está trabajando en el alguacil.
* 12:22 la estación de piraña se restableció y que por favor estar pendiente de cómo llega la señal.
* Simulacro de Erupción de Volcán machín: Nivel rojo, erupción en curso.

Tlg

**09/03/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera billar, recreo, san diego, Brasil, torre
* Piraña con problemas Julián informado; piraña sale a las 16:09 hasta mañana ya que Andrés y Luis están trabajando en el alguacil
* Tolima sale a las 14:45
* Recreo entra a las 15:27
* Cambiar el nombre de recreo en el pro del computador auxiliar (es solamente cambiarle el 0 por un 2)
* Andrés y Luis Fernando pasaran la noche en el recreo
* SAC: Propongo la reunión el Jueves a las 07 o 07:30 p.m
* Harold no puede el jueves a ninguna hora

Mav

**09/03/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera billar, san diego, Brasil, torre. Tolima con problemas, piraña intermitente
* TERMOCUPLA ESTATUAS SE ESTA LLENANDO MAL…
* Se presentaron Vts en el Machín, en el cráter y al w del mismo, profundidades entre 3 y 4 Km , magnitudes muy pequeñas. Lina informada, Gloria también.
* *Llamo Carlos Fajardo de la RSNC preguntando por la actividad del Machín ya que se habían comunicado de la unidad nacional de gestión del riesgo para averiguar por esto. Trate de ser muy clara explicándole lo que pasaba con el simulacro ya que no sabía y la actividad que tenía el machín en realidad y le pedí que de igual forma diera la información él. Le informe a Lina y estamos esperando que eso haya sido así para evitar malos entendidos, esto se sabrá en el primer boletín de la mañana, por favor estar pendientes.*

**JhG**

**10/03/2014 (06:30-13:30)**

* Cesar manipula el equipo Manizales 46 a las 09:42.
* Falta Luis Miguel, Kathe, Andres?.

**10/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera billar, san diego, Brasil, torre. Tolima con problemas, piraña con problemas.
* Brasil y Piraña entran a las 14:20
* **Tolda y Olleta con interferencias en los analógicos.**
* **Andrés y Luis en el Recreo pernoctando. Mañana Luis se dirige hacia Herveo y Andrés para el Inclinómetro de Gualí.**
* **Tolda fría y Olleta muy ruidosas, Monitores de flujo estables.**
* **Cajones-ARCL-ARCH posible cruce de señales (alguna se le está metiendo a las otras)**

**Jdp**

**10-11/04/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Billar, San Diego, Torre por fuera. Laguna Z y N, Told E con problemas.
* Recio intermitente durante las primeras horas de la madrugada.
* Muchos IC durante el turno
* Anoche llaman de la Red, preguntando por el modulo que reiniciábamos para las estaciones. Por favor informarle a Andrés.
* El Scream se cierra una vez.
* El data logger se daña.

AMG

**11/04/2014 06:30-13:30)**

* Recibo Billar, San Diego, Torre por fuera. Laguna Z y N, Told E con problemas.
* Diego y Luis Felipe se dirigen hacia Aguas Calientes
* Turno sin mayor novedad

LMA

**11/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Billar, San Diego, Torre por fuera. Marsella intermitente. Piraña y toche con bloques perdidos.
* DESCONECTAR LAS PILAS CUANDO ESTEN CARGADAS
* Error en el datta logger a las 14:00, Andrés lo soluciona
* Las gráficas de los monitores de flujos de lodo se ven todas incementadas, pero en el otro programa se ven bien, Juli revisa y dice que no tiene nada que ver.

**JhG**

**11-12/04/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Billar, San Diego, Torre por fuera. Marsella intermitente. Piraña y toche con bloques perdidos.
* Inclinometro de Guali manda datos desde las 09:34 del 11/04/2014
* A las 04:05 del día de hoy se salen todas las estaciones que entran por la repetidora de cerro bravo, vuelven a entrar a las 06:11
* “POR FAVOR NO CORREGIR LOS SISMOS DE AFS DEL MES DE ENERO, EL MISMO LOS TIENE QUE CORREGIR. Att. LINA”
* No dejar las pilas dentro de la cámara, porque se dañan.
* Turno sin mayor novedad.

HAV

**12/04/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera Siberia N y E, piraña, rubí, acústico de rubí, billar, recreo, san diego, Brasil, torre
* Piraña, rubi, acústico de rubi, recreo y Brasil entran a las 06:16
* La columna ha presentado color azul hacia la base estar pendientes.
* Por favor JDP/LMA hacer cálculo de SO2.
* Revisar imágenes satelitales
* “POR FAVOR NO CORREGIR LOS SISMOS DE AFS DEL MES DE ENERO, EL MISMO LOS TIENE QUE CORREGIR. Att. LINA”
* olleta está muy ruidosa Julián peña informado… más tarde viene a revisar.

MAV

**12/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera Siberia N y E, Piraña, Billar, San Diego, Torre.
* **OSCAR VA A REEMPLAZAR A ANDRÉS DE 4 A 8 PM (SISTEMAS)**
* Calcular S02 a las 18:00 y avisarle a Lina
* Al hacer el cálculo de SO2 no se genera post flux, por lo que no pude calcular, lina Informada
* Turno sin mayor novedad

LMA

**12-13/04/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera Siberia N y E, Piraña, Billar, San Diego, Torre.
* Las 21:00 se sale Brasil, Piraña, Rubí, las cámaras del cañón del azufrado, Hay un problema con los paneles solares en el Alguacil. Julián informado. Mañana que van para campo van a pasar arreglándolas. El envió un correo informando esto.
* La inclinometría de Azufrado llego hasta las 21:00 y la de Cerro hasta las 20:58.
* Pulso de tremor de 98seg y 0.9 Hz.
* Está saliendo el error de I/Data/Suds en Manizales-44
* “POR FAVOR NO CORREGIR LOS SISMOS DE AFS DEL MES DE ENERO, EL MISMO LOS TIENE QUE CORREGIR. Att. LINA”

**Mat/JhG**

**13/04/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera Siberia N y E, Piraña, Billar, San Diego, Torre.
* “POR FAVOR NO CORREGIR LOS SISMOS DE AFS DEL MES DE ENERO, EL MISMO LOS TIENE QUE CORREGIR. Att. LINA”
* Movi la ganancia de olleta a 72 db mientras acaban de instalar la estación, al momento que terminen por favor volverla a poner en 84 db.
* Amparo coral tiene el cable de la cámara.
* Seguir con los artículos vol 115 inssue B8
* Ya le cambie otra vez la ganancia.
* Turno sin mayor novedad.

Hav

**13/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera, Billar, San Diego, Torre.
* Bis y Lisa con interferencia. Olleta muy ruidosa al inicio del turno porque había gente cerca a la estación.
* Julián trabajo en la Estación del Alguacil, arreglo el problema que tenía el panel Solar, hoy se va a quedar allá con Luis y Elquin, el de la noche debe estar pendiente de cómo funciona todo lo que entra por el Alguacil (Piraña, Brasil, Rubí, Acelerómetro de recreo, cámaras se Azufrado.. etc) para que le informe mañana. También van a trabajar en la telemetría de Olleta.
* Si Lina pregunta sobre que encontró Julián en Olleta, decirle que no hay huellas de Animales pero si están pasando muchos carros y personas por el sector y que hay unos ``remolinos que lo tumban’’ así dijo. Para ver si se relacionan con las señales de ayer.
* Seguir con la descarga de los artículos en el Issue 155 B9

JhG

**13-14/04/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera, Billar, San Diego, Torre.
* Datalogger se cierra una vez
* Sismicidad 5:30 aprox del Machin tipo VT, por favor ayudar a localizar.
* Piraña no está por fuera! Otra cosa es que no se visualice en el proceso pero si seleccionan la traza en el espacio que corresponde a piraña se ve la traza.
* Seguir con el Issue 155 B10

Jdp/lma

**14/04/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera, Billar, San Diego, Torre.
* Julián se reporta a las 07:54, va para la olleta y alrededores, revisando la estación meteorológica.
* Piraña no está por fuera! Otra cosa es que no se visualice en el proceso pero si seleccionan la traza en el espacio que corresponde a piraña se ve la traza.
* Julián se reporta en la cima de olleta 09:47.
* Esmeralda y alfómbrales fuera por manipulación de Julián.

Sac/Mat

**14/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera, Alfombrales, Esmeralda, Billar, San Diego, Torre
* Julián está durmiendo en el recreo, mañana vuelven a campo por que el clima se complicó y no pudieron restablecer alfombrales y esmeralda, Esmeralda alcanzo a enviar unos datos a las 14:50
* Caro tiene el lapicero creo
* Falta llenar la Bitácora de funcionamiento de esta mañana, tampoco llenaron Distantes ni en la noche ni mañana.
* Hay que revisar el trasnocho del jueves de AMG y la mañana de LMA por que les falto clasificar muchos hielos... Lina.
* Hay que tomar un pantallazo al SWARM esta noche cuando ocurra un sismo que se vea en todas las estaciones y mandarle un correo a Cesar. Si pasa algo tratar de comunicarse con el primero al correo y si no responde al Celular.

**JhG**

**14-15/04/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera, Alfómbrales, Esmeralda, Billar, San Diego, Torre, Siberia.
* Yo revise los el trasnocho del Jueves y no faltan casi sismos de hielos sin clasificar.
* La señal de tiempo en los registradores no se marcan desde las 15:00.
* Los Artículos no se están dejando descargar dice que hay un problema en el servidor.
* Bis tuvo interferencia desde las1-3 am
* Se presentaron unos Vt’s por el cráter de la Olleta con una profundidad de 6 km aproximadamente con magnitud máxima de 1.1 Ml.

**JAM**

**15/04/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera, Alfombrales, Esmeralda, Billar, San Diego, Torre.
* La componente Z de Siberia registra los sismos. Yo creo que si es la señal de la estación. Por favor revisar. Problemas con la componente N y E, no registra nada.
* Bis con interferencias por momentos.
* A las 12:29 se salen Lajas, San Lorenzo, Santa Martha, San Julián y el acústico. Sólo fue por un momento.
* Andrés Felipe Gómez hace una prueba en los registradores, y en el de Tolda queda un registro mono-frecuencial que se debe a las pruebas. Desde las 8:06 comienza a quedar la marca de tiempo.
* Cristian va a estar con Daniel Zamorano por el flanco norte del Ruiz instalando una estación de GPS que se llama Peñas Blancas.
* Para descargar los artículos sin que salgan con error hay que abrirlos y de una se guardan con el nombre y se deja que descarguen.
* Queda desatrazada la bitácora de Telesismos de ayer. Disculpen no haberla llenado.
* Quedan organizados los cajones y las carpetas. No habían hojas con las magnitudes. No los desordenen tanto!!!.
* Tener a Cesar al tanto de lo que suceda con la instalación de Olleta digital.
* Seguir con el Issue B12 en la descarga de artículos.
* Turno sin novedad.

SAC

**15/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera, Billar, San Diego, Torre.
* Para descargar los artículos sin que salgan con error hay que abrirlos y de una se guardan con el nombre y se deja que descarguen.
* Quedan organizados los cajones y las carpetas. No habían hojas con las magnitudes. No los desordenen tanto!!!. Att: sac
* A las dos de la tarde entran las estaciones de alfombrales y esmeralda.
* Turno sin mayor novedad.

Hav

**15-16/04/2014 (20:30-6:30)**

* Recibo por fuera, Billar, San Diego, Torre.
* **Brasil con problemas (Intermitente)**
* Cerro Bravo, Azufrado no llegan desde el 13/04
* Esmeralda llegó hasta las 15/04 (18:44)
* Turno sin mayor novedad

**LMA/JDP**

**16/04/2014 (6:30-13:30)**

* Recibo por fuera, Billar, San Diego, Torre.
* Por favor no olvidar revisar y leer los sismos de hielo que entran por la estación de recio.
* Ya está instalada la estación de olleta dos, esta estación por el momento no sirve para localizar ni para atenuar, pero si hay que estar pendientes de cuando hallan sismos los registre, además mirar que esta y la señal de olleta 1 sean iguales.
* Turno sin mayor novedad.

Hav

**16/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera billar, san diego, torre.
* Tigre, toche, **piraña,** tapias con bloques perdidos
* Por favor no olvidar revisar y leer los sismos de hielo que entran por la estación de recio.
* Ya está instalada la estación de olleta dos, esta estación por el momento no sirve para localizar ni para atenuar, pero si hay que estar pendientes de cuando hallan sismos los registre, además mirar que esta y la señal de olleta 1 sean iguales.

MAV

**16-17/04/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera Billar, San diego, Torre.
* Tigre, Toche, Piraña, Tapias con bloques perdidos.
* Toda la noche Brasil tuvo bloques perdidos muy pequeños. Desde las 4:00 está intermitente.
* Inclinómetros de Azufrado y Cerro Bravo no llegan desde el 13/04 en la tarde.
* Ya está instalada la estación de olleta dos, esta estación por el momento no sirve para localizar ni para atenuar, pero si hay que estar pendientes de cuando hallan sismos los registre, además mirar que esta y la señal de olleta 1 sean iguales.
* Tormenta eléctrica en el Ruiz durante toda la noche.
* Vt de 1.1 Ml al sureste del cráter.
* Continuar con el Issue B4 de 2009.
* Turno sin novedad.

SAC

**17/04/2014 (6:30-13:30)**

* Recibo por fuera Billar, San diego, Torre.
* Tigre, Toche, Piraña, Tapias con bloques perdidos.
* Leve incremente del Santa Isabel… Ayudar con la localizada por favor! (86 Vt’s) Ml Máxima de 1.1
* En la mañana muchos sismos de rayos.
* Estar pendientes del registro de OLLETA 2 que sea similar a OLL si presenta ruidos altos o problemas GPS informar.

JDP

**17/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Billar, San Diego, Torre.
* Siberia E y N no registran.
* Con bloques: Alfombrales, Recio 3, Refugio, Brasil, Recreo.
* Sale una vez el error del I: data\_suds.
* Marsella con interferencia.
* Favor firmar todos los correos. Atte: CAM
* Incremento VCM:
* El tarro del registrador de Olleta tiene dañado el engranaje, por favor no seguirlo utilizando, Andrés Gómez informado.

mta

**17/04/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera: Billar, San Diego, Torre.
* Molinos llega hasta las 23:13 y llevaron algunos datos en 0.
* Salio el error I/data/Suds
* Firmar todos los correos???: *O sea que quien envié un correo debe poner quién lo envió.*

**JhG**

**18/04/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Billar, San Diego, Torre.
* Se cerró dos veces el Crea Vig.
* Recio por fuera desde las 11:14 HASTA LAS 11:50.
* Incremento leve en la fuente sur. Ml: 1.8.
* Artículos: continuar Issue B9 de 2009.
* **Turno sin novedad.**

**SAC**

**18/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Billar, San Diego, Torre. Siberia E y N no registran. Marsella Intermitente.
* Con bloques: Toche, Alfombrales.
* Error Crea\_Vigi\_Sismograma Mzls 46.
* Revisar la base de Abril para el informe: CML.

Mta

**18-19/04/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera billar, san diego, torre
* Inclinómetros de Azufrado y Cerro Bravo no llegan desde el 13/04 en la tarde.
* molinos no llega desde 17/04/2014 a las 23:13
* continuar Issue B12 de 2009
* turno sin novedad

mav

**19/04/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera billar, san diego, torre, Laguna.
* Continuar 2008.
* Error data/suds.
* Turno sin novedad

SAC

**19/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Billar, San Diego, Torre, Siberia E y N sin registrar, San Julián y Marsella con interferencia.
* Con bloques: Alfombrales, Toche, Anillo,
* ARCL Sale a las 04:35 y entra a las 18:47.

**19-20/04/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera: Billar, San Diego, Torre, Siberia E y N sin registrar, San Julián y Marsella con interferencia.
* Con bloques: Alfómbrales, Toche, Anillo,
* El inclinometría de azufrado y cerro bravo solo mandaron datos hasta el día 13 de abril.
* Hubo un pequeño incremento de Vt’s al norte del cráter a una profundidad de 6 km.
* Turno sin mayor novedad.

HAV

**20/04/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Billar, San Diego, Torre, Siberia E y N sin registrar, San Julián y Marsella con interferencia. Cajones por fuera.
* VT`s al norte del cráter a 6km.
* Manizales-49 dice poco espacio de memoriay el mapa de localización sólo lo deja abierto por poco tiempo.

**SAC**

**20/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Billar, San Diego, Torre, Siberia E y N sin registrar.
* Siguen danto Vts al Norte y varios Lps algunos con pico en 8 Hz y otros entre 2 y 3Hz.
* Volvió a salir el Error en el Trimble, se cerró y tuve que reiniciarlo.
* Se apaga nuevamente la pantalla grande de Manizales 52.
* **El Miércoles deje el Tarro dañado guardado porque se está pegando y ya no funciona y lo volvieron a utilizar, no sé cuál es, así que el que se les pegue por favor sacarlo y dejarlo guardado con una nota para que no lo volvamos a utilizar.**

JhG

**20-21/04/2014 (20:30-6:30)**

* Recibo por fuera: Billar, San Diego, Torre, Siberia E y N sin registrar.
* **LOS NUEVOS VIENEN A PRACTICAR ESTA SEMANA… CAROLINA MANDA A DECIR QUE IRNOS APADRINANDO DE ALGUNO DE ELLOS PARA QUE VAYAN APRENDIENDO MAS RAPIDAMENTE.**
* Vt de 1.9 al Sur del Crater Arenas.
* Turno sin mayor novedad… Informes en el escritorio.
* Jdp

**21/04/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Siberia, acústico Azufrado por fuera.
* Estuvo practicando Jun José.
* Turno sin mayor Novedad.

JAM

**21/04/2014 (13:30-20:30)**

* **Billar, San Diego, Torre, Siberia E y N sin registrar, Acústico azufrado**
* **Julián se encuentra en el Sector de Toche**
* **Cesar manipulara un EW (15:36)**
* **Informe actividad marzo compilado para Cristian en Deformación.**

**21-22/04/2014 (20:30-06:30)**

* Billar, San Diego, Torre, Siberia E y N sin registrar, Acústico azufrado.
* Azufrado y Cerro Bravo no llegan desde el 13. Molinos no llega desde el 17. Envió un dato el 20.
* Turno sin novedad.

SAC

**22-04/2014 (06:30-13:30)**

* Billar, San Diego, Torre, Siberia E y N sin registrar, Acústico azufrado.
* Problemas Maniz 45 se bloquea el Mux 2 (Andrés avisado) Se pierda adquisición desde las 9:15 am hasta las 10:15
* Cristian, Anderson, Milton y los dos estudiantes del Sena están en el Refugio trabajando cerca a la estación.
* Julian Peña y Andres trabajando sobre el Gps de Secreto, Andrés está en la estación y Julian en Cerro roto porque posiblmente van a cambiar el radio.

**22-04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Billar, San Diego, Torre, Siberia E y N sin registrar.
* Datta logger se cerró a las 14:56
* Andrés se comunica a las 15:50, deja funcionando bien a piraña y se retiran de la estación.
* A las 15:43 sale un error en el data logger, Andrés lo soluciona.
* Continuar con la descarga de artículos del 2008 Volumen 113, Issue B1
* EL TARRO QUE ESTA EN OLLETA ES EL QUE ESTA DAÑADO, SACARLO DE FUNCIONAMIENTO.
* ***NO OLVIDEN LLAMAR A ENTREGAR EL TURNO***
* ***No volver a poner el tarro dañado***
* ***Cuando se pare el computador de generador de sismos para las visitas, llamar a los de sistemas.***

**JHG/MAT/MAV**

**22-23/04/2014 (20:30-06:30)**

* + Recibo Billar, San Diego, Torre, Siberia acústico Azufrado por fuera.
  + Se presentaron dos Lp’s con desplazamiento reducido en Bis de 1.9 y 1.8, Olleta 0.92 y 1.09.
  + Los inclinometros de Azufrado, Cerro Bravo y Molinos no están mandando datos.
  + El computador del generador de sismos para visitas funciono bien toda la noche.

JAM/DLM

**23/04/2014 (06:30-13:30)**

* Cristian, Milton y Anderson van a estar en el sector de la OLLETA.
* Zoraida va a estar por Alfombrales, Olleta, Refugio, Cerro Bravo.
* No dejen descargar las pilas. Hoy necesitaron la cámara y estaban descargadas.
* JHG no llenaste la bitácora de funcionamiento ayer.
* Estar pendiente del problema de vehículo de Zoraida.
* LP: DR 4 en OLL, DR 6 en BIS.
* Turno sin novedad.

SAC/DAO

23/04/2014 (13:30-20:30)

* Recibo por fuera billar, san diego, torre
* Brasil, toche, tigre y laguna con bloques perdidos
* Brasil sale a 16:03 entra a las 17:34 (INTERMITENTE)
* Cesar manipula Manizales -52
* TURNO SIN NOVEDAD

MAV/BDA

23/04/2014 (20:30-06:30)

* Recibo por fuera billar, san diego, torre, Siberia.
* Olleta Digital, Laguna y Refugio con muchos bloques perdidos. Olleta y Refugio se salen a las 04:23, Billar (no tiene telemetría) y Glaciar salen a las 05:40, Azufrado y recio aparece el bombillo en rojo pero en el proceso aparece llegando, verificar cuando ocurra un sismo, Esmeralda se sale a las 06:30. San Lorenzo también sale. Luis está informado dice que al parecer hay un problema con la batería de la repetidora Olleta.
* La incli de Esmeralda llego hasta las 10:59
* **Continuar con las descarga de Artículos..!! Volumen 113 Issue B2**
* JhG/MAT

**24/04/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera billar, san diego, torre, Siberia.
* Olleta Digital, Laguna y Refugio con muchos bloques perdidos. Olleta y Refugio se salen a las 04:23, Billar y Glaciar salen a las 05:40, Azufrado y recio aparece el bombillo en rojo pero en el proceso aparece llegando, verificar cuando ocurra un sismo, Esmeralda se sale a las 06:30. San Lorenzo también sale. Luis está informado dice que al parecer hay un problema con la batería de la repetidora Olleta.
* Julián va hacia Laguna, Andrés va hacia Cielo Roto
* Andres iniciara la descarga de un archivo por lo que se podrán retrasar las señales del machín. (09:13)
* Cesar Vega manipulara todos los computadores de la sala.(11:44)
* Toche sale a las 12:02
* Brasil con bloques perdidos

**24/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera billar, san diego, torre, Siberia, Toche y Brasil.
* **14:52 Entra toche con fuertes interferencias en el Scream. Entra Toche.**
* **16:10 Brasil trata de normalizarse (Luis dice que es un problema con el Gps ya que està atrasado el tiempo de la estación.)**
* Refugio con bloques perdidos.
* Cristian Lopez va mañana para el Cerro Bravo.

Jdp

**24-25/04/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera billar, san diego, torre, Siberia, Acústico azufrado y Brasil.
* El Piraña, Rubí y Acústico de Rubí presentaron problemas con el GPS.
* Se presentó un incrementó de Sismos tipo Vt, en total fueron 96 con profundidades entre 2 y 4 km con magnitud máxima de 0.3 Ml.

JAM

**25/04/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera billar, san diego, torre, Acústico azufrado y Brasil.
* Cristian estará por cerro bravo
* Edison y Julieth llamar a Cristian.
* Se comunican de la aeronáutica civil para informarse sobre la columna, a las 7:12 presentado la columna una altura de 1200 m, NW
* Cuando ocurra un incremento avisarle al jefe que esté de turno, y decirle que avise a la Doctora Gloria, en la mañana hubo un incremento del machín y ella no sabía, la llamaron del consejo municipal de gestión del riesgo y la tomaron por sorpresa con el tema.
* Zoraida se dirige hacia Pereira a tomar muestra de gases, luego se dirige hacia cerro bravo.
* Piraña y Brasil salen desde las 9:50
* Edison tiene el computador portátil
* Estudiante nuevo: FGB
* Turno sin mayor novedad

LMA/FGB

**25/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera billar, San diego, torre, Acústico azufrado, Brasil, Piraña, Laguna y Siberia.
* Sale el error de I/data/suds
* Piraña y Brasil entran a las 14:00
* ***De aquí al lunes en la mañana revisar la Base, notas, incrementos, bitácoras y sismos. Anotar que se revisó en cada turno. Harold que empieces hoy y avances lo que más puedas igual mañana.. Cris***

JhG

**25/04/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera billar, San diego, torre, Acústico azufrado.
* Solo revise las notas que tenía y localice los Vt’s que me faltaban pero no empecé a revisar la base desde principio de mes, puesto que tuve que dar monitoria a dos estudiantes, así que no pude desarrollar la tarea.
* POR FAVOR REVISAR LA BASE DEL MES DE AGOSTO DESDE EL PRIMER DIA Y DEJAR ANOTADO EN DONDE QUEDARON.

HAV

**26/04/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera billar, San diego, torre, Acústico azufrado.
* POR FAVOR REVISAR LA BASE DEL MES DE AGOSTO DESDE EL PRIMER DIA Y DEJAR ANOTADO EN DONDE QUEDARON.
* **Vt del Tolima de 1.7 al E.**

**Vt del Ruiz de 1.8 al NE.**

SAC

26/04/2014 (13:30-20:30)

* Recibo por fuera billar, san diego, torre
* Refugio, rubí con bloques perdidos
* Oscar va a reemplazar a Andrés de 7-10pm
* POR FAVOR REVISAR LA BASE DEL MES DE AGOSTO DESDE EL PRIMER DIA Y DEJAR ANOTADO EN DONDE QUEDARON.
* Desde las 19:20 se registran señales de tremor tectónico.

Mav/lab

26-27/04/2014 (020:30-06:30)

* Recibo por fuera billar, san diego, torre y Siberia.
* Se presentó un Vt en el Área de influencia del VCM en el sector de Toche con una Magnitud de 2.4 con profundidad de 13, el reporte lo saco la RSN debido a que fue sentido en Ibagué.
* Se presentaron 5 Lps seguidos en el VNR uno con desplazamiento reducido cercano a 2 cm2.

JAM/OAG

27/04/2014 (06:30-13:30)

* Recibo por fuera billar, san diego, torre y Siberia.
* Hubo un lp de 2.82
* Turnon sin mayor novedad.

Hav

27/04/2014 (13:30-20:30)

* Recibo por fuera billar, san diego, torre, Siberia, acústico Ruiz
* Salió una vez el error I/Data/suds
* Había un problema con el Heli del Rsam, Andrés vino a solucionarlo.
* Varios pulsos te Tremor pequeños, Cris informado.
* Muchachos por favor llenar la Bitácora de la red y de telesismos..!!

JhG

**27-28/04/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera billar, san diego, torre, Siberia, acústico Ruiz
* Se cierra el Data Logger a las 22:35
* No se llenó inclinometría de Glaciar ni Guali
* Magnetómetro Domo del 25/04 están mal pegado los datos.
* Boletines en el escritorio.

Jdp/lab

28/04/2014 (06:30-13:30)

* Recibo por fuera billar, san diego, torre, Siberia, acústico Ruiz.