01/01/2013 (6:30-13:30)

* Recibo por fuera Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Recreo, San Diego, Las Marías.
* La componente N de Olleta, no está registrando.
* A las 7:04 se comunican de Brisas, reportan el sector sin novedad, nubosidad encima de la columna.
* A las 10:00 llaman de la aeronáutica civil a preguntar por la fumarola y la actividad volcánica, debido a que algunos pilotos reportaron que observaron la columna con tonalidades oscuras.
* El data logger toca cerrarlo una vez y se cierra otra.
* Las Marías entra a las 11:00
* Refugio con bloques durante todo el turno.
* Por favor estar pendientes que no se mueran los helis.
* Turno sin mayor novedad

EJV

**01/01/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico Rubí, Billar, Recreo, San Diego, Las Marías por fuera. Refugio con muchos bloques perdidos.
* Sale un problema con el Scream, por lo que se reinicia.
* Sale el error del transfer del Manizales -45, por lo que se reinicia.
* Turno sin mayor novedad

AMG

**01-02/01/2014 (20:30-6:30)**

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico Rubí, Billar, Recreo, San Diego, Las Marías por fuera. Refugio con muchos bloques perdidos.
* Brasil con problemas 00:36
* **Los archivos de inclinometría 2014 tienen datos del 2013, preguntar si se pueden borrar para dejar solo los datos del 2014 en los archivos Excel.**
* **Revisar la fórmula de la inclinometría de Anillo, Cerro bravo.**
* **Incli Molinos no llegan datos desde ayer.**
* Si en el Swarm las banda anchas dejan de visualizarse revisar los módulos del Maniz-52 ya que es muy probable que el módulo 2 del 2ew esté muerto.
* Si el Maniz45 se reinicia hay que revisar los módulos del Maniz52 ya que es probable que algunos estén con problemas.
* Cima con interferencia desde las 3 am, aprox. 1 hora
* Las Marias sale a las 05:28, Brasil a las 05:42

Jdp/lma

**02/01/2014 (6:30-13:30)**

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico Rubí, Billar, Recreo, San Diego, Las Marías por fuera. Refugio con muchos bloques perdidos.
* Brasil con problemas
* Doña gloria se encuentra sin batería por favor comunicarse con ella a través del radio si se presenta alguna novedad.
* La componente note de olleta y bis con problemas.
* **Los archivos de inclinometría 2014 tienen datos del 2013, preguntar si se pueden borrar para dejar solo los datos del 2014 en los archivos Excel.**
* Turno sin mayor novedad

ljr

**02/01/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Recreo, San Diego.
* Con bloques perdidos: Refugio, Toche, Tapias, Brasil.
* Con problemas: Olleta E y N, Lisa Z y E, Siberia Z, E y N.
* Cesar manipula el Manizales 46.
* Interferencia Lisa.

Mta

**02-03/01/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Recreo, San Diego por fuera. Refugio, Toche con bloques perdidos.
* Brasil se sale a las 01:55.
* Las Marías se salen a las 02:30
* Recio se sale a las 04:44 y vuelve a las 05:06
* Turno sin mayor novedad

AMG

**03/01/14 (06:30-13:30)**

* Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Recreo, San Diego, las marías, Brasil por fuera.
* Bloques perdidos: refugio, toche
* Brasil entra a las 9:27
* Cesar manipula Manizales-46 a las 08:20 y Manizales-52 a las 9.29
* Por el radio de la concesión canal 1para comunicarse con los guías tumbas y por el radio de parques por el canal 6 para comunicarse con brisas.
* Mantener un papel para estar pendientes de caída de ceniza.
* En la tarde vienen a arreglar un problema con el Manizales-46.
* Se cierra el data logger una vez

Mav

**03/01/14 (13:30-20:30)**

* Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Recreo, San Diego, las marías, por fuera.
* Bloques perdidos: refugio, toche
* Mantener un papel para estar pendientes de caída de ceniza.
* **Cesar cambio el layout del swarm ahora es el 14-11-2013.|**
* **“ cuando se reinicia cualquier equipo de adquisición y dejan de llegar datos de machin llamar a cesar vega. Att cesar vega.”**
* Doña gloria queda pendiente por el radio de comunicaciones.
* Luis fernado de electrónica no tienen correo de OVSM asi que cualquier cosa mandarle correo al personal [lf2lopez@gmail.com](mailto:lf2lopez@gmail.com)
* Carolina esta de turno hasta mañana a las 7 de la mañana luego entra Betty hasta el lunes.
* Por favor tratar de localizar como mínimo 20 vt’s del incremento de diciembre.

**03-04/01/14 (20:30-06:30)**

* Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Recreo, San Diego, las marías, brasil, por fuera.
* Bloques perdidos: refugio, toche
* Problemas con la componente n de olleta.
* La inclinometria del 3/01/2014 de las marias llegan hasta las 2:26 y la inclinometriade molinos y santa Isabel del 2014 no se encuentra.
* Mantener un papel para estar pendientes de caída de ceniza.
* **Cesar cambio el layout del swarm ahora es el 14-11-2013.|**
* **“ cuando se reinicia cualquier equipo de adquisición y dejan de llegar datos de machin llamar a cesar vega. Att cesar vega.”**
* Doña gloria queda pendiente por el radio de comunicaciones y el cel 321 por si alguna cosa avisar a bety.
* Luis fernado de electrónica no tienen correo de OVSM asi que cualquier cosa mandarle correo al personal [lf2lopez@gmail.com](mailto:lf2lopez@gmail.com)

Bettyde turno desde las 7 de la mañana del 04/12/2014 hasta el lunes.

* Por favor tratar de localizar como mínimo 20 vt’s del incremento de diciembre.
* Lp de desplazamiento reducido de 0.7 dando al sur der cráter con frecuencia de 1.7.
* Turno sin mayor novedad

Ljr

**04/01/14 (06:30-13:30)**

* Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Recreo, San Diego, las marías (estacion y cámara), brasil, por fuera.
* Bloques perdidos: refugio, tapias
* Problemas con la componente n de olleta.
* Mantener un papel para estar pendientes de caída de ceniza.
* **Cesar cambio el layout del swarm ahora es el 14-11-2013.|**
* **“ cuando se reinicia cualquier equipo de adquisición y dejan de llegar datos de machin llamar a cesar vega. Att cesar vega.”**
* Doña gloria queda pendiente por el radio de comunicaciones y el cel 321 por si alguna cosa avisar a bety.
* Luis fernado de electrónica no tienen correo de OVSM asi que cualquier cosa mandarle correo al personal [lf2lopez@gmail.com](mailto:lf2lopez@gmail.com)

Bettyde turno desde las 7 de la mañana del 04/12/2014 hasta el lunes.

* El swarm se detiene por ahí cada 5 minutos al inicio del turn
* Turno sin mayor novedad

LMA

04/01/14 (13:30-20:30

* Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Recreo, San Diego, las marías (estacion y cámara), brasil, por fuera.
* Bloques perdidos: refugio, tapias
* Mantener un papel para estar pendientes de caída de ceniza.
* **Cesar cambio el layout del swarm ahora es el 14-11-2013.|**
* **“ cuando se reinicia cualquier equipo de adquisición y dejan de llegar datos de machin llamar a cesar vega. Att cesar vega.”**
* Doña gloria queda pendiente por el radio de comunicaciones y el cel 321 por si alguna cosa avisar a bety.
* Luis fernado de electrónica no tienen correo de OVSM asi que cualquier cosa mandarle correo al personal [lf2lopez@gmail.com](mailto:lf2lopez@gmail.com)
* Bettyde turno desde las 7 de la mañana del 04/12/2014 hasta el lunes.
* Turno sin mayor novedad

HAV

04-05/01/14 (20:30-06:30)

* Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Recreo, San Diego, las marías (estación, inclinometria y cámara), brasil, por fuera.
* Anillo se sale con el sismo del choco y vuelve a entrar con bloques perdidos a las 5
* Sismo del choco de Mw: 5.2 a una profundidad de 32 Km, reportado como sentido en Manizales, Brisas, Machín.
* Muchos hielos en toda la noche
* Varias réplicas la s-p está dando entre 17-19 sg
* Algunos Lps.
* **“ cuando se reinicia cualquier equipo de adquisición y dejan de llegar datos de machin llamar a cesar vega. Att cesar vega.”**
* El Swarm se detuvo dos veces uno a las 3:19 y otro a las 03:46. Lo cerre y volvi a abrir y siguió funcionando.
* Mantener un papel para estar pendientes de caída de ceniza.
* Sin novedad.

AMS

**05/01/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Alejandría, Rubí, acústico de rubí, billar, las marías (estación, inclinometria y cámara), recreo, san diego, Brasil por fuera.
* Bloques perdidos: refugio, toche, tapias
* Brasil entra a las 6:53 con bloques perdidos.
* Se cierra el data logger una vez 10:17
* Mantener un papel para estar pendientes de caída de ceniza.
* **Cesar cambio el layout del swarm ahora es el 14-11-2013.|**
* **“ cuando se reinicia cualquier equipo de adquisición y dejan de llegar datos de machin llamar a cesar vega. Att cesar vega.”**
* Doña gloria queda pendiente por el radio de comunicaciones y el cel 321 por si alguna cosa avisar a bety.
* Luis fernado de electrónica no tienen correo de OVSM asi que cualquier cosa mandarle correo al personal [lf2lopez@gmail.com](mailto:lf2lopez@gmail.com)
* Bettyde turno desde las 7 de la mañana del 04/12/2014 hasta el lunes.

Mav/jdp

**05/01/2013(13:30-20:30)**

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, las Marías (estación, inclinometría y cámara), Recreo, San Diego, Brasil por fuera. Toche, Refugio con bloques perdidos.
* El data logger se cierra una vez.
* El Swarm del Manizales-46 estuvo fallando por lo que se reinicia el scream2ew del EW del Manizales-52.
* Enviarle un correo a Doña Gloria diciendo que: el número telefónico de **Diego Duque** (guía de Juan Sebastián) es **304 438 2946.**
* Turno sin mayor novedad.

AMG

**05-06/01/2013(20:30-06:30)**

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, las Marías (estación, inclinometría y cámara), Recreo, San Diego por fuera. Brasil, Toche, Refugio con bloques perdidos.
* Por favor buscar el trasnocho del sábado 11.
* Boletines Semanales en el escritorio y compartir.
* Guali inclinometro 15:12:10, el archivo de molinos, chav está muy raro auxilio, las marías esta hasta 2014/01/03 02:26:36
* Turno sin mayor novedad.

tlg

**06/01/2014 (6:30-13:30)**

* Recibo por fuera Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, las Marías (estación, inclinometría y cámara), Brasil.
* A las 6:56 se comunican de Brisas, reportan el sector sin novedad, observan la columna alta, densa y blanca.
* Brasil entra a las 9:27
* Recibo con bloques perdidos Toche y Refugio.
* A las 12:20 se empieza a registrar una tormenta eléctrica en el Ruíz, la tormenta confirmada por los de Parques.
* A las 12:45 se mueren todos los Helicorders del Mzales-46, los intente revivir y no funciono, cerré el programa y tampoco, César informado.
* Con respecto al turno del sábado 11 en la noche, llamar a Johana que si ella hace el 12 en la noche, yo haría la tarde y Tania el sábado en la noche.
* Amparo tiene la cámara, además hay que estar pendiente por si Katherine no viaja.
* Turno sin mayor novedad.

EJV

**06/01/2013 (13:30-20:30)**

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego por fuera. Refugio con bloques perdidos.
* Los Helicorders del equipo Manizales-46 se mueren constantemente, Cesar informado.
* Brasil se sale a las 16:54
* Con respecto al turno del sábado 11 en la noche, llamar a Johana que si ella hace el 12 en la noche, Juliana hace la tarde y Tania el sábado en la noche.
* Turno sin mayor novedad

AMG

**06-07/01/2013 (20:30-06:30)**

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Brasil por fuera. Refugio con bloques perdidos.
* LA INCLINOMETRÍA DE GUALÍ LLEGA SOLO HASTA LAS 11:37 06/01/2014.
* INCLINOMETRÍA DE LAS MARÍAS NO LLEGA DESDE EL 03/01/2014, MOLINOS LLEGA HASTA EL 31/12/2013.
* Hubo un problema con el wave view, dejó de cargar, lo cerré y volví a abrir y no cargaba, entonces reviví el modulo del scream en Manizales-52 y empezó a cargar bien.
* Hubo 9 Vt`s en Santa Isabel, solo 3 localizables, fueron muy pequeños, por eso no llamé a Betty pero le envié un mensaje al correo.
* **Toda la noche estuvo parándose el swarm de en frente, (a la derecha) y los Helicorders también estuvieron dead.**
* **En cuanto a lo del swarm que no carga anillo es porque Cesar hizo una modificación en el nombre, para que quedaran los banda ancha con el mismo nombre que tenemos en el proceso. Busqué Anillo (AOB) en el swarm de este pc y en el de en frente pero no lo encontré con el nuevo nombre, entonces porfa recordarle a Cesar que revise.**

**Akv**

**07/01/2013 (6:30-13:30)**

* Recibo por fuera Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, las Marías (estación, inclinometría y cámara), Brasil.
* Recibo con bloques perdidos a Refugio.
* Recibo los Helicorders del Mzales-46 muertos.
* El Swarm del Mzales-46 deteniéndose frecuentemente.
* César organiza el swarm con AOB.
* César deja por la mañana unas pruebas los Helicorders del Mzales-46, si llegan a fallar en la tarde comunicarse con Andrés Valencia.
* De la RSN y del OSQ pidieron las trazas del sismo del 04/01/2014 a las 22:36 hora local, ya fueron enviadas.
* A las 12:04 se reportó un sismo de Sipi (Choco) 3.5 Mw, profundidad menor de 30 km.

EJV

**07/01/2013 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, las Marías (estación, inclinometría y cámara), Brasil.
* Julián Ceballos pide las pilas de la cámara, al rato las regresa.
* Llaman de la red para que les envíe de nuevo en formato seisan la traza del sismo04/01/2014. Pero con 10 minutos antes del arribo y 30minutos después de este. Ya lo envié
* Sismicidad entre Azufrado y Lisa toda la tarde.
* Localizar un Vt n2013 sin rubí y dejarlo marcado.
* Julián Ceballos tiene las pilas de la cámara.

Akv/Oml.

**07-08/01/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, las marías (estación, inclinometría y cámara), recreo, san diego, Brasil.
* Tapias con problemas
* Llegaron datos de la inclinometría de guali hasta el 06/01/2014 a las 11:37, de la inclinometría de santa Isabel llegaron datos hasta el 26/11/2013, inclinometría de las marías no llega desde el 03/01/2014, molinos llega hasta el 31/12/2013.
* 11040105 RVT localizado sin Rubí por si Lina pregunta.
* Type 3 una vez
* Turno sin mayor novedad

LMA/MAV

**08/01/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, las marías (estación, inclinometría y cámara), recreo, san diego, Brasil.
* Brasil entra a las 10:11 A.M
* Se muere el módulo del Ssam.
* Tapias con bloques perdidos
* Algunos Lp`s pequeños durante el turno.
* Turno sin novedad

SAC/OML

**08/01/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, las marías (estación, inclinometría y cámara), recreo, san diego.
* En Manizales 45 la adquisición se detuvo a las 13:22 y fue posible reanudarla hasta las 13:55 Andrés informado.
* Lisa Z con problemas
* Con bloques perdidos toche, refugio
* Patricia Pedraza de la RSNC solicita las coordenadas de las estaciones las cuales ya se le enviaron pero hace falta el listado de los equipos con la información del sensor digitalizador y los seriales para la respuesta instrumental de NID y ALF.
* **Andrés Felipe Gómez de electrónica dejo un correo: Hola, ya que la cobertura celular anda saturada en ocasiones, estaré atento vía radioteléfono. Muchas gracias.**
* A las 17:19 se registró un Vt entrando por glaciar de 1.2 localizado al este del santa Isabel, de igual forma se han ido registrando otros más pequeños.
* Type 3 tres veces
* Se cerró el data logger una vez.

Tlg/mav

**08-09/01/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, las marías (estación, inclinometría y cámara), recreo, san diego.
* La inclinometría de Guali envió datos desde las 09:12 hasta las 14:29 del 08/014/2014, inclinometría de Las Marías no llega desde el 03/01/2014, inclinometría de Molinos no llega desde el 31/12/2013, la inclinometría de Santa Isabel llego hasta el 26/11/2013.
* A las 12:21 hubo un LP del VNR de 0.27 cm2 de desplazamiento reducido en Olleta, 14 segundos de duración, 5.8 Hz de frecuencia y a las 12:50 hubo otro LP del VNR de 10.5 Hz de frecuencia.
* Error tipo 3 una vez.
* Hubo algunos VT del Santa Isabel

09/01/2014 (06:30-13:30)

* Recibo por fuera Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, las marías (estación, inclinometría y cámara), recreo, san diego.
* Se detiene el swarm 5 veces
* Se sale el data loguer una vez
* Se presentan dos sismos en el cauca, de magnitudes 4.4 y 4.7
* Se detiene la adquisición del ruiz
* Se atendieron dos visitas en las horas de la mañana…. Un grupo de bailarines de 11 personas y peladas de Villavicencio
* Turno sin mayor novedad.
* Esmeralda con bloques perdidos durante el turno
* Para ver los demás iconos de Manizales 16 darle tab y alt
* En el pc donde sale las fotos de santa Isabel se tiene un mapa de localización de la red sismológica le das clic en el circulo y aparece toda la info, el verde limón es el ultimo sismo.

Ljr

09/01/2014 (13:30-20:30)

* Recibo por fuera Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, las marías (estación, inclinometría y cámara), recreo, san diego.
* Para ver los demás iconos de Manizales 16 darle tab y alt
* En el pc donde sale las fotos de santa Isabel se tiene un mapa provisional de localización de la red sismológica le das clic en el círculo y aparece toda la info, el verde limón es el último sismo. por favor la próxima semana recordar a cesar para que lo coloque definitivo.
* Bloques perdidos: refugio

TLG/MAV

09-10/01/2014 (20:30-06:30)

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego por fuera. Tapias con bloques perdidos.
* Cierro una vez el data loger por el error *“100 packets trial versión limit”*
* En el pc donde sale las fotos de santa Isabel se tiene un mapa provisional de localización de la red sismológica le das clic en el círculo y aparece toda la información, el verde limón es el último sismo. por favor la próxima semana recordar a cesar para que lo coloque definitivo.
* Turno sin mayor novedad

AMG

10/01/2014 (6:30:13:30)

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego por fuera.
* Error tipo 3 dos veces.
* A las 9 se presentaron unas interferencias debido a que en electrónica estaban haciendo pruebas con un analizador de espectros.
* Luis queda de turno este fin de semana.
* Turno sin mayor novedad.

TLG/OML

10-01/2014 (13:30-20:30)

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego por fuera.
* El data logger se cierra una vez
* El Swarm se está bloqueando
* Número de teléfono para llamar a Luis Fernando (Electrónica): 3115559834
* Donde está la bitácora de funcionamiento de estaciones??

JhG

10-11/01/2014 (20:30-6:30)

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego por fuera.
* Recibo la componente Z de Torre con problemas, componente N de Olleta registra intermitentemente.
* Gualí inclinometro empezó a llegar a las 9 y llego hasta las 9:23
* A las 2:20 se registra un lp de 2 Hz, 38 seg, y los DR en oll y Bis fueran 1.01 y 1.59 respectivamente.
* Tipo 3 dos veces en la noche.
* Turno sin mayor novedad

11/01/2014 (06:30-13:30)

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego por fuera.
* Recibo la componente Z de Torre con problemas, componente N de Olleta registra intermitentemente.
* El swarm se detiene muchas veces durante el turno.
* Turno sin mayor novedad.

Hav

11/01/2014 (13:30-20:30)

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego por fuera.
* Swarm se bloquea durante todo el turno
* Se apagan las pantallas conectadas a Manizales 44, Andres informado, no se perdieron ningunos datos.

JhG

11-12/01/2014 (20:30-6:30)

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego por fuera. Grandes bloques perdidos de tapiaz, torrz con problemas.
* El swarm se detiene muchas veces durante el turno.
* Inclinometro de Guali llego desde las 9 hasta las 12:43.
* Turno sin mayor novedad.

Tlg

12/01/2014 (6:30-13:30)

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego por fuera.
* Recibo la componente Z de Torre con problemas.
* A las 7:21 se reportan de Brisas, sin novedad, sin visual, ni olores ni movimientos.
* A las 12:00 se muere el primer heli y el primer scram del Mzales-46.
* Doña Gloria va para Pasto a comisión.
* Turno sin mayor novedad.

EJV/OML

12/01/2014 (13:30-20:30)

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego por fuera.
* Recibo la componente Z de Torre con problemas.
* Doña Gloria va para Pasto a comisión.
* Turno sin mayor novedad.

Hav

13/01/2014 (6:30-13:30)

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Santa Marta por fuera.
* Recibo la componente Z de Torre con problemas.
* A las 8:00 se comunican de Brisas, reportan el sector sin novedad, visual a la columna con dirección principalmente al NW, con apariencia de burbujas, de color azul, blanca y en ocasiones gris.
* A las 8:14 Óscar reinicia el Mzales-46.
* A las 9:18 Óscar reinicia el Mzales-46.
* Los heli se han estado muriendo, cuando suceda avisarle a Óscar.
* Niños hay que continuar con la tarea de tratar de localizar 20 sismos por turno!!!
* Andrés Gómez saca a las 10:55 a Lisa, a las 11:20 a Siberia y Azufrado.
* Dejo la sombrilla de Kate en el segundo cajón del lado derecho.
* Llama doña Gloria a las 12:50 aprox, a preguntar si había algún sismo del Machín, no hay nada registrado, pero si a las 12:47 un sismo de los Santos de 3.6, quedo informada!
* NIÑOS/AS LES AGRADEZCO POR TODO, APRENDI DE UDS, ME DIVERTI, LES DEJO UN ABRAZO GRANDE Y MUCHOS EXITOS…….
* 

**Chau….**

**Los extrañare!!**

EJV

13/01/2014 (13:30-20:30)

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Santa Marta por fuera.
* Recibo la componente Z de Torre con problemas.
* La doctora Gloria está en una comisión en pasto y se le descargo el celular así que cualquier cosa llamarla al celular de Milton.
* El eli de export\_scnl\_ack de Manizales 52 es el eli encargado de mandar las trazar

HAV

13-14/01/2014 (20:30-06:30)

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego por fuera.
* Se cerro el Data Logger una vez.
* Se hizo laca, por favor batirla.

AKV/OML

14/01/2014 (06:30-13:30)

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego por fuera.
* 9:20 Andrés sincronizo Esmeralda con el servidor que corre la adquisición del Scream, hay que estar pendientes de las señales para ver si quedo bien.
* Tuve que cerrar el data logger una vez por el error de los packet trial.

AFS

14/01/2014 (13:30-20:30)

* Recibo alejandria, rubi, acústico de rubi, billar, las marias, recreo, san diego por fuera.
* Doña Gloria esta en Pasto en comisión.
* Quedan organizadas las gráficas de los magnetómetros de aguas calientes y domo para que al llenar la inclinometría actualicen hasta el día
* **PARA HAROL HAY UNA CARPETA EN EL ESCRITORIO QUE DICE MAGNETOMETRO PARA HAV RECIZAR LA MANDA BETTY**
* Turno sin mayor novedad

ljr

14-15/01/2014 (20:30-06:30)

* Recibo alejandria, rubi, acústico de rubi, billar, las marias, recreo, san diego por fuera.
* Refugio se sale a las 4:53.
* Bloques perdidos de Brasil.
* Doña Gloria está en Pasto en comisión.
* Scream se cerró una vez súbitamente

Hav

15/01/2014 (06:30-13:30)

* Recibo Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, las marías, recreo, san diego, Brasil por fuera.
* Refugio entra a las 6:35.
* Brasil entra a las 6:28 con bloques perdidos.
* En el hielo de las 7:18 a cajones se le está metiendo la señal
* Bloques perdidos: toche, lisa
* tipo 3 una vez.
* Doña Gloria está en Pasto en comisión.

Sac/mav

15/01/2014 (13:30-20:30)

* Recibo Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, las marías, recreo, san diego, Brasil por fuera.
* Torre Z con problemas, Tapiaz con bloques perdidos.
* A las 16:30 se apagaron las pantallas de Mzales 44, Oscar las arreglo
* Esta saliendo un error en Manizales 45 que no se guarda el I/data/suds, darle aceptar.
* El teléfono estaba en timbre apagado para que estemos pendientes.

JhG

15-16/01/2014 (20:30-06:30)

* Recibo Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, las marías, recreo, san diego, Brasil por fuera.
* Torre Z con problemas, Tapiaz con bloques perdidos.
* Al amanecer el swarm se detiene en innumerables veces a las 4 y 15 se llamo a oscar para darle solución al problema
* Guali solo llega hasta las 14:00 del dia 15 de enero
* Molinos no llega desde el 31 de diciembre de 2013
* Santa Isabel no llega desde el 26 de noviembre de 2013
* Por favor decir al jefe encargado que revise el sismo 01160155 ahí deje una nota
* El data loguer se ciera una vez
* El teléfono estaba en timbre apagado para que estemos pendientes.

ljr

16/01/2014 (06:30-13:30)

* Recibo Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, las marías, recreo y san diego por fuera.
* Cajones y Silencio con interferencia. Tigre intermitente y Torre Z con bloques perdidos.
* **Gloria Patricia Cortez esta incomunicada si la necesitan por favor comunicarse con Ricardo Villota al 3148210150.**
* **POR FAVOR LAS RECOMENDACIONES, TAREAS, SUGERENCIAS, ETC DEJARLAS EN LA BITACORA, TAMBIEN DEJAR DICHO SI NO ALCANZAMOS A HACER TAREAS O PROCESAMIENTO PARA QUE EL DEL SIGUIENTE TURNO LO TERMINE. ATT: LINA.**
* Cristian dejo una tarea para el informe anual, por favor sacar los mapas de la localización de los sismos del santa Isabel y del cisne desde 130101 hasta 131231. Los mapas deben ser iguales a los de los informes mensuales. Hay unos sismos que estaban clasificados como del Ruiz queda revisado hasta el
* Brisas reportó a las 12:37 alto olor a azufre en brisas y arenales. Cristian está informado.
* Ninguna Novedad.

**AMS**

**16/01/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, las marías, recreo y san diego por fuera.
* Cajones y Silencio con interferencia. Tigre intermitente y Torre Z con bloques perdidos.
* **Gloria Patricia Cortez esta incomunicada si la necesitan por favor comunicarse con Ricardo Villota al 3148210150.**
* **POR FAVOR LAS RECOMENDACIONES, TAREAS, SUGERENCIAS, ETC DEJARLAS EN LA BITACORA, TAMBIEN DEJAR DICHO SI NO ALCANZAMOS A HACER TAREAS O PROCESAMIENTO PARA QUE EL DEL SIGUIENTE TURNO LO TERMINE. ATT: LINA.**
* **Por favor sacar los mapas para el informe anual de santa Isabel, cisne, quindio**
* **Localizar los sismos pertinentes de cada uno para el mes de enero.**

**16-17/01/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, Las Marías, Recreo y San Diego por fuera.
* Cajones y Silencio con interferencia. Tigre intermitente y Torre Z con bloques perdidos.
* Inclinómetro de guali llego hasta las 12:56.
* A las 05:08 se sale Brasil.
* El SWARM se detuvo varias veces.
* Ya corregí la sismicidad de Sta Isabel, Cisne, Cerro España. Falta generar los mapas. No los generé porque la imagen no salía y Cristian los pidió con la imagen. El de TL anual de 2013 está en una carpeta en T: Cristian 07 Enero.
* Turno sin novedad.

SAC/MAV

17/01/2014

En Noviembre y Diciembre del año pasado les dejé nota sobre las tareas a realizar con la información de la base, cada uno de ustedes debía chequear los errores de procesamiento como trazas repetidas, periodos muy altos para sismos de fluidos, codas de cero o demasiado grandes (sin lectura de coda), S-P, periodos de cero, señales sin lectura de amplitud, localizaciones con errores grandes, localizables sin localización, etc… Hoy 17 de Enero revisando la base para el informe anual, vemos esta tarea no ha sido llevada a cabo. De manera que durante este fin de semana ustedes deben desarrollarla, y para el lunes 20 de Enero a las 8:00 am todos estos errores deben estar corregidos, no hay más plazo porque debemos entregar el informe anual.

Lina Constanza

**17/01/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego.
* Con bloques perdidos: Refugio, Toche, Laguna, Alfombrales.
* Con problemas: Olleta N y E, San Julián, Santa Marta.
* Cesar manipula el Manizales 52.
* **Se deben localizar prioritariamente los sismos del turno, si la actividad lo permite debemos devolvernos a sismicidad del mes actual, localizar (y corregir) lo que sea posible, y así irnos devolviendo a meses anteriores a medida que se vaya depurando lo más reciente. CAM**

MTA

**17/01/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego.
* Con bloques perdidos: Refugio, Toche, Laguna, Alfómbrales.
* Con problemas: Olleta N y E, San Julián, Santa Marta.
* **Se deben localizar prioritariamente los sismos del turno, si la actividad lo permite debemos devolvernos a sismicidad del mes actual, localizar (y corregir) lo que sea posible, y así irnos devolviendo a meses anteriores a medida que se vaya depurando lo más reciente. CAM**
* Se reinician los módulos del swarm una vez, ya que hubo problemas con este.
* turno sin mayor novedad.

HAV

**17/01/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera: Refugio, Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Torre refugio, con bloques perdidos
* Olleta N con problemas desde la 1:00 aprox
* El Swarm se detiene varias veces durante el turno
* El data logger estaba bloqueado desde ayer a las 13:00, no siguieron llegando datos de ninguna estación, Andrés ya está informado, dijo que venía hoy en la mañana a revisar.
* Se registró poca sismicidad pero en varias fuentes diferentes, el mayor lo clasifique como Hb, de ML: 1.2.
* Dani actualizo la bitácora de fenómenos con los boletines extraordinarios de 2014, 2013 hasta septiembre de 2012.
* NO OLVIDAR DECIRLE AL DE TURNO QUE POR FAVOR REVISE LOS SISMOS QUE ENTRARON POR INDERENA Y QUE CLASIFICAMOS COMO HB.

JhG/dhb

**18/01/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Refugio, Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Torre refugio, con bloques perdidos
* Bloques perdidos: refugio, toche
* Turno sin novedad.

hav

18/01/14 (13:30-20:30)

* Recibo por fuera: Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, las marías, recreo, san diego.
* Bloques perdidos: refugio, toche, alfómbrales, tapias.
* hoy a las 2 realizan mantenimiento en el canal de datos de internet, el mantenimiento dura hasta las 4 aproximadamente.
* El swarm se detiene varias veces.
* **Avisar a óscar cuando se solucione lo de la localización automática de los sismos de la red.**
* **POR FAVOR CALCULAR EL SO2 PARA CADA TURNO, ESTAR PENDIENTES DE LA DIRECCION Y LA VELOCIDAD DEL VIENTO. MEDIR LA ALTURA DE LA FUMAROLA Y AVISARLE A LINA.**

MAV

18-19/01/2014 (20:30-06:30)

* Recibo Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego por fuera.
* **Por favor *CALCULAR EL SO2 PARA CADA TURNO*, estar pendientes de la *DIRECCION Y LA VELOCIDAD DEL VIENTO*. Medir la *ALTURA DE LA FUMAROLA* y avisarle a Lina.**
* A partir de las 23:34 Refugio comienza a retrasarse, para el final del turno se normaliza.
* La aplicación de Meteorología estaba si adquirir desde las 9 am del 18/01/2014. Reinicio la aplicación y funciona con normalidad.
* Turno sin mayor novedad.

AMG

**19/01/2013 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, las marías, recreo, san diego.
* **Por favor *CALCULAR EL SO2 PARA CADA TURNO*, estar pendientes de la *DIRECCION Y LA VELOCIDAD DEL VIENTO*. Medir la *ALTURA DE LA FUMAROLA* y avisarle a Lina.**
* Terminar las correcciones del 2013 y darle prioridad también a las localizaciones, tanto del 2013 como de lo que va del año: dijo Carolina.
* Turno sin novedad

SAC

**19/01/2013 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, las marías, recreo, san diego. Tapiaz y refugio con bloques perdidos.
* So2 maximo: 1427.85 ton/day
* El Novac se esta bloqueando

JhG

19-20/01/2013

* Recibo por fuera: Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, las marías, recreo, san diego.
* El swarm se detuvo varias veces en el turno.
* Data logger se cerró una vez en el turno.
* Inclinometro Guali llegan datos entre las 11:55 hasta las 14:39, Inclinometrio las Marías no llega desde el 3/01/2014, Inclinometro Molinos no llega desde 31/12/2013, Inclinometro Santa Isabel no llega desde el 23/11/2013.
* Dejo 2 tarros ahumados y 2 empapelados.
* Muchos hielos en el amanecer un total de 618 en el ruiz.
* Boletines semanales en el escritorio.

afs

**20/01/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, las marías, recreo, san diego.
* El swarm se detuvo varias veces en el turno.
* Buscar trasnocho de Ana M para el martes.
* Carolina le puso nota amarilla a los sismos de este año que se pueden localizar. Revisar.
* El módulo export\_scnl\_ack es el de la red. Cuando ocurran problemas con las aplicaciones de la Red tener en cuenta éste módulo.
* Varios VT`S durante el turno por el SW.
* Cuando salga el error del transfer que evita que carguen las trazas en la pantalla auxiliar avisarle a Cesar.
* La cámara de Gualí no envía imágenes
* Turno sin novedad.

SAC

**20/01/2014 (13:30-06:30)**

* Recibo por fuera Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego.
* El módulo export\_scnl\_ack es el de la red. Cuando ocurran problemas con las aplicaciones de la Red tener en cuenta éste módulo.
* Cuando salga el error del transfer que evita que carguen las trazas en la pantalla auxiliar avisarle a Cesar.
* Si por algún motivo, el Swarm se detiene, al abrir el Layout sacar a Rubi
* Turno sin mayor novedad.

AMG

**20-21/01/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego.
* El módulo export\_scnl\_ack es el de la red. Cuando ocurran problemas con las aplicaciones de la Red tener en cuenta éste módulo.
* Cuando salga el error del transfer que evita que carguen las trazas en la pantalla auxiliar avisarle a Cesar.
* Si por algún motivo, el Swarm se detiene, al abrir el Layout sacar a Rubi
* Gualí sólo llega hasta las 15:38
* Las Marias no está llegando
* La cámara de Gualí no envía imágenes
* RVT, 2.5 Ml, 04:48 hora local, al SW por Alf.

LMA/SAC

21/01/2014 (06:30-13.30)

* Recibo por fuera Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego.
* Las Marias no está llegando
* 6:54 un vt de magnitud 2.5 al sur oriente del cráter arenas.
* Andrés se encuentra en el sector de la estación de Bis estar atento a la comunicación.
* Deje las otras pilas de la cámara cargando en electrónica.

AFS

21/01/2014 (13.30-20:30)

* Recibo por fuera Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego. Refugio sale a las 18:17
* Sismicidad predominante al sur occidente del cráter arenas.
* Andrés (Electrónica), Don Luis y el Conductor dormirán en el Arbolito. Estar atento a la comunicación.
* 3 veces error type 3.

tlg

**21-22/01/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera Alejandría, Rubí, Acústico de Rubí, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Refugio.
* En el primer cajón del lado derecho quedan las cartas de Juan Pablo por lo de la última reunión
* Por favor revisar las señales clasificadas como RY de esta madrugada.
* Turno sin mayor novedad

AMG

**22/01/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera Alejandría, rubí, acústico de rubí, billar, las marías, recreo, san diego.
* Bloques perdidos refugio, recio3, toche
* El módulo export\_scnl\_ack es el de la red. Cuando ocurran problemas con las aplicaciones de la Red tener en cuenta éste módulo.
* Cuando salga el error del transfer que evita que carguen las trazas en la pantalla auxiliar avisarle a Cesar.
* Edison manipula trimble 40 control
* Andrés está en la olleta, va a la repetidora en el alguacil, y se dirige hacia la estación de rubí para hablar con un señor. Andres está en el alguacil y va a estar manipulando Brasil, cerro bravo, flujos de lodo Gualí y Piraña
* Cesar manipula Manizales 52
* En el pc donde sale la cámara del Machín, sale un error cuando salga este error debemos avisar a Cesar.

Mav

**22/01/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera Alejandría, billar, las marías, recreo, san diego.
* Amparo se lleva las pilas de la cámara y deja unas cargando acá arriba.
* 16:40 Andrés se comunica desde el Arbolito que mañana madrugan para Herveo
* Pulso de tremor de DR en Olleta de 0.6 y en Bis de 0.8// Frecuencia 4-5 Hz// 73 segundos de coda entrando por Bis.

Jdp.

**22-23/01/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera Alejandría, billar, las marías, recreo, san diego.
* La incli de Guali llega hasta el 20, Magnetometro Guali no llego ni 21 ni 22, La inclinometría, magnetómetros y termocuplas de Machin llegan hasta las 15:35 de ayer, informar.
* Reinicie una vez el Export.scnl.ack por que se bloqueó en un error.
* Si aparece el error de adquisición en Manizales 45 hay que informar a Cesar, PERO si él se encuentra en el observatorio.

JhG

**23/01/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera Alejandria, Billar, Las marias, san diego y brazil.
* Toche con bloques perdidos
* Data logger se cierra 1 vez
* Varias veces tocó reiniciar el Export.scnl.ack.
* **SI APARECE EL ERROR DE ADQUISICIÓN EN MANIZALES 45 HAY QUE INFORMAR A CESAR, PERO SI ÉL SE ENCUENTRA EN EL OBSERVATORIO.**
* Andrés está organizando a Brasil, a las 08:31 se retira de herveo, y a las 13:10 se retira de Brasil. Cualquier novedad comunicársela.
* Un pequeño incremento de vts del ruiz a las 9:00 am, el de mayor es de 1.9 al oriente del cráter.
* Organizaron OLLE

**AMS.**

**23/01/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera Alejandría, Billar, Las marías, san diego
* SI APARECE EL ERROR DE ADQUISICIÓN EN MANIZALES 45 HAY QUE INFORMAR A CESAR, PERO SI ÉL SE ENCUENTRA EN EL OBSERVATORIO.
* varias veces tocó reiniciar el Export.scnl.ack.
* A lado de los radios que una USB azul Kingston DT108 que dejo Tania para Cesar, Favor mañana entregarla.
* En el Manizales-44 en waveview del scream dejò de mostrar las trazas, entonces cerré el scream del Manizales 46 primero y luego el de Manizales 44; luego abrí el scream del Manizales 46 y después el de Manizales-44 y ahí si cargo otra vez normalmente, se perdieron 12 minutos de trazas en todo esto.
* Turno sin mayor novedad

LMA

**23/01/2014 (20:30-6:30)**

* **Inclinometro Gualí llegó hasta 14:32 (23/01/2014)**
* Recibo por fuera Alejandría, Billar, Las marías, san diego, recreo.
* A lado de los radios que una USB azul Kingston DT108 que dejo Tania para Cesar, Favor mañana entregarla
* Error del
* La mayoría de inclinometros empezaron a mandar datos a las 15:30 aprox
* El magnetómetro Domo no se deja pegar datos sale un mensaje de error que dice que si edito este archivo se puede dañar el equipo… Favor decirle a Cesar mañana.
* Reinicio Data Logger por mucha cantidad de datos erróneos.

Jdp

**24/01/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Alejandría, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego.
* Con bloques perdidos: Toche, Anillo.
* Con problemas: Olleta E y N, Tolda E, Lisa Z, 3 componentes de Siberia, AACL, San Juan.
* 07:16 Se comunica Andrés Gómez, se dirige hacia la estación de Rubí, y luego al Cerro Gualí.
* Cajones interferencias.
* Los sismos TL tienen s-p de hasta 20 segundos, todos debemos de reclasificar sismos que están como regionales con s-p entre 15 y 20 segundos a excepción de LMA y AFS; AMS, TLG, y DEG deben corregir sismos en donde la s-p es mayor a 20 segundos y están clasificados como TL; localizar TL. Las personas que tengan turno hasta el lunes revisar sismos con notas y corregirlos o localizarlos para realizar el informe semanal. Corregir:

Sismos sin coda 2013: LMA, LJR, AMS, EJV.

Sismos sin localizar que son localizables quedaron con nota hasta abril de 2013.

Localizaciones con errores: LJR, JSC, EJV, SAC, TLG, EVT? HAV.

Localizaciones sin magnitud coda: LJR, JSC, HAV, TLG, SAC, AMS

Plazo hasta EL 30 DE ENERO.

TAMBIÉN REVISAR LO DE ENERO DE ESTE AÑO.

LCG.

* Desde las 10:14 empiezan a llegar las imágenes de la cámara ubicada en el Cerro Gualí.
* Se presenta el error type 3.
* 4 Lps con frecuencias entre 1 y 3 Hz, DR máx: olle: 0.5 y bis: 0.65 al SE del cráter.
* En varias ocasiones se revive el módulo del Export.scnl.ack

Mta.

**24/01/2013 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Alejandría, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego.
* La componente Z de Torre está molestando.
* Le pregunté a Julián Peña lo de la gráfica de Magnetometría y me dijo que no sabía por qué ese hueco, que igual siempre que ocurra algo asi revisar el Radón de Gualí.
* En la foto de las 16:48 y de las 17:14 a las 17:23 en la cámara de Gualí se observa la columna azul. Cristian informado.
* Han llamado 2 veces preguntando por el Río Recio, no hay ninguna señal asociada, Cristian informado. Anoté este celular por si algo se presenta, es de gestión del riesgo. 3125852311 Diana Valencia.
* Andrés, Luis y el conductor van a dormir en el arbolito.
* Estaban mal marcadas las bandas.

Akv.

24-25/01/2014 (20:30-06:30)

* Recibo por fuera: Alejandría, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego.
* La componente Z de Torre está molestando.
* En la noche se presentaron muchisismos hielos.
* Turno sin mayor novedad.

**25/01/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Alejandría, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego.
* Con bloques perdidos: Toche, Anillo.
* Con problemas: Olleta E y N, Tolda E, Lisa Z y E, 3 componentes de Siberia, Santa Marta.
* Andrés Gómez se reporta a las 07:53 subiendo a VCB para restablecer la estación de San Diego.
* Santa Marta intermitente.
* 12:10 Andrés se retira de la estación.
* En varias ocasiones se revive el módulo del Export.scnl.ack

Mta

**25/01/2014**

* Recibo por fuera: Alejandría, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego.
* Bis con bloques perdidos
* Olleta con mucho ruido
* Problemas con el monitor de flujos de lodo.
* Turno sin mayor novedad.

**DEG**

**25-26/01/2014**

* Recibo por fuera: Alejandría, Billar, Recreo, San Diego.
* El inclinometro de Guali no envía datos desde el día 25 a las 16:17.

**Jam**

**26/01/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Alejandría, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego.
* Data loguer se salió dos veces.
* POR FAVOR ANDRES, CELIS Y OSCAR COJAN LAS CARTAS DE JUAN PABLO QUE ESTAN EN EL CAJON PARA QUE NO HAYA LUEGO PROBLEMAS.

26/01/2014 (13:30-20:30)

* Recibo por fuera: Alejandría, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego.
* Los sismos TL tienen s-p de hasta 20 segundos, todos debemos de reclasificar sismos que están como regionales con s-p entre 15 y 20 segundos a excepción de LMA y AFS; AMS, TLG, y DEG deben corregir sismos en donde la s-p es mayor a 20 segundos y están clasificados como TL; localizar TL. Las personas que tengan turno hasta el lunes revisar sismos con notas y corregirlos o localizarlos para realizar el informe semanal. Corregir:

Sismos sin coda 2013: LMA, LJR, AMS, EJV.

Sismos sin localizar que son localizables quedaron con nota hasta abril de 2013.

Localizaciones con errores: LJR, JSC, EJV, SAC, TLG, EVT? HAV.

Localizaciones sin magnitud coda: LJR, JSC, HAV, TLG, SAC, AMS

Plazo hasta EL 30 DE ENERO.

TAMBIÉN REVISAR LO DE ENERO DE ESTE AÑO.

LCG.

Las localizaciones para corregir son las que están sin magnitud coda, No las de magnitud local.

* De las gráficas del cálculo del SO2 solo había una con pluma, por esto no se puedo hacer el cálculo.
* Se presentó un problema con el earthworm, primero salió el error tipo 3 y dejaron de cargar las estaciones corto periodo en el Swarm, las estaciones comenzaron a llegar pero continua el error del tipo 3 sin poder ser arreglado, Cesar dijo que más tarde venía a revisar.

Deg

26-27/01/2014 (20:30-06:30)

* Recibo por fuera: Alejandría, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego.
* Se revive 2 veces el módulo del Export.scnl.ack.
* El inclinometro de Guali no envía datos desde el día 25 a las 16:17.
* Cesar vino y logro solucionar el problema con el Ssam, trabajo desde las 22:30 en Manizales 32.
* 22:21 se bloquea el equipo Manizales 45, y se cerró la aplicación para ver los últimos sismos, y la adquisición se detuvo y se restableció a las 22:38
* Tengo muchas dudas con los sismos que clasifique como lp, puesto que habían muchos hielos, deje nota en algunos de ellos. Favor revisar. Gracias
* La fumarola es prácticamente inexistente, Durante la noche se registraron muchos hielos, no es observable la columna de gases y la base se observa oscura con poca nieve. Bettty está informada.
* Uno de los cilindros (que iba a usar para Tolda) no funciono, lo deje abajo sin empapelar, por favor hacerlo revisar de electrónica.
* Me faltaron las termocuplas por llenar. Gracias
* Carpeta con Boletines y mapas en compartir.

tlg

**27/01/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Alejandría, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego.
* Se revive 1 vez el módulo del Export.scnl.ack
* Olleta bloques perdidos
* Cesar manipula equipo Manizales 52
* Edison manipula trimble 40 control
* La componente N de recio 3 está llegando con un desfase de hora en el scream. Copia del correo que envió Cesar a electrónica, con la forma de solucionar el problema:

Hola a todos,

El presente correo es para informar un incidente que me pasó el fin de semana y nuevamente el día de hoy con la componente REC3N2.  
  
Esta componente en el tiempo presenta en ciertos momentos una hora posterior a la hora actual. Esta situación afecta el visor del SCREAM, porque solo muestra una componente y da la impresión que se fueron todas las demás.  
  
Para que tengan en cuenta la corrección de la visualización, es:

1. Cerrar el visor del SCREAM.
2. Identificar la estación con fecha erronea, la cual pueden ser mintos antes o despúes de la hora actual.
3. Quitar de la lista de componentes que se va a visualizar, la estación(es) con la fecha erronea.
4. Activar nuevamete el visor del SCREAM (Wave View).

Saludos, CESAR AUGUSTO VEGA SALGUERO

DEG

**27/01/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Alejandría, Billar Las Marías, Recreo, San Diego por fuera.
* Problemas con el Scream, por lo que se reinicia.
* Nido, Recio 3, Glaciar y Cisne se salen a las 16:55 y vuelven a las 18:20
* Se reinicia el módulo export\_scnl\_ack dos veces durante el turno.
* Las caramas se detuvieron a las 18:45. Informé a Luis, dijo que puede ser problemas del servidor por lo que llamé a Andrés.
* Turno sin mayor novedad.

AMG

27-28/01/2014 (20:30-06:30)

* Recibo Alejandría, Billar Las Marías, Recreo, San Diego por fuera.
* Las caramas se detuvieron a las 18:45. Informé a Luis, dijo que puede ser problemas del servidor por lo que llamé a Andrés.
* Los monitores de flujo de lodos , y la inclinometría también están detenidos desde la misma hora
* 23:41 empieza a llegar inclinometría.
* 23:55 empieza a llegar imágenes de la cámara y los flujos de lodo
* La cámara de machín no quedo funcionando favor avisar mañana a el de sistemas
* La hoja de Excel de molinos esta hasta el 07/07/2013 y dice Moli\_sem\_14
* Inclinometría de glaciar llego desde 08:47 hasta 16:14 del 27/01/2014.

Jdp/lma

28/01/2014 (06:30-13:30)

* Recibo Alejandría, Billar Las Marías, Recreo, San Diego por fuera.
* Se cierra una vez el data logger.
* Se reinicia el módulo export\_scnl\_ack dos veces durante el turno.
* La cámara de Machín sigue por fuera Andrés está informado.
* Cesar está en cielo roto con Julián Peña.
* Andrés ( Electronica) va para Moral.

AFS

28/01/2014 (13:30-20:30)

* Se hace un cambio en la IP de la Estación de Tigre y la estación comienza a Llegar correctamente desde las 13:17. Alejandría llega pero con 13 min de adelanto.
* Billar, Las Marías y San Diego siguen por fuera.
* Toca localizar los Tl’s de enero.
* Por favor revisarme estas señales clasificadas como Vt’s a las 17:01, 17:04, 17:18 y un Tr.

JAM

28-29/01/2014 (20:30-06.30)

* Recibo billar, las marías, recreo, san diego por fuera.
* Bloques perdidos recio 3.
* Inclinometro de guali llego desde las 08:45 hasta las 13:21 del 28/01/2014; inclinometro de las marías llego hasta 03/01/2014
* La inclinometría de molinos comenzó a llegar desde el 27/01/2014 por favor preguntar por favor si el archivo de Excel que se debe modificar es el que se encuentra ahí o hay que crear otro.

29/01/2014 (20:30-06.30)

* Recibo billar, las marías, recreo, san diego por fuera.
* Refugio con bloques perdidos
* Cesar llama y dice que toche quedo lista.
* Diego se encuentra por Alfombrales esta hasta mañana.
* Sale el type 3 una vez.
* Cristian deja la tarea de revisar la base de los días 8, 11, 12, 13, 16, 21 y 24 que existen malas clasificaciones, yo revise todo el día 8 y mire desde el 8 al 24 si habían trazas repetidas y las corregí, le puse coda a algunos sismos que les faltaban, cambie la clasificación de tectónicos regionales con s-p de 15 por Tl y revise los Lp, algunos eran hielos y avalanchas. POR FAVOR SEGUIR REVISANDO la localización de Vts, algunos vts están con s-p muy pequeñas, igualmente las codas.
* Carolina vuelve a actualizar las notas amarillas para seguir localizando. ☺
* Alejandría está desfasada en el tiempo
* Diego sale de Parques y se dirige hacia el Hotel Termales. Allá van a estar toda la tarde.
* Estar atentos con el correo, Cèsar se está comunicando por ahí.
* Turno sin novedad.

AMS/SAC

29/01/2014 (13:30-20:30)

* Recibo billar, las marías, recreo, san diego por fuera.
* 16:25 desconectan los banda anchas del Machín. 16:32 los vuelven a conectar.
* TENEMOS HASTA EL LUNES 2/02/2014 PARA COMPLETAR LA REVISIÓN DE LA BASE, REVISAR LAS NOTAS. PROCURAR HACER LECTURAS EN LAS ESTACIONES DE REFERENCIA. ESTÁ HASTA EL 15/01/2014 CON NOTAS. ATT: LINA
* Jueves 6 de febrero en la mañana y 7 en la noche son de JAM y no podría realizar
* Cristian manda a decir que hay que revisar los responsables de los turnos de los días 8,11,12,13,16,21,24 que revisen localizaciones, lecturas.

29-30/01/2014 (20:30-06:30)

* Recibo billar, las marías, recreo, san diego por fuera.
* Cajones por fuera y la componente norte de oleta con problemas
* La inclinometría del guali del día 29 llega hasta las 14:41
* El celular queda carganado.
* **TENEMOS HASTA EL LUNES 2/01/2014 PARA COMPLETAR LA REVISIÓN DE LA BASE, REVISAR LAS NOTAS. PROCURAR HACER LECTURAS EN LAS ESTACIONES DE REFERENCIA. ESTÁ HASTA EL 15/01/2014 CON NOTAS. ATT: LINA**
* Jueves 6 de febrero en la mañana y 7 en la noche son de JAM y no podría realizar
* Cristian manda a decir que hay que revisar los responsables de los turnos de los días 8,11,12,13,16,21,24 que revisen localizaciones, lecturas.
* Se sale el data loguer 2 veces
* La consola de Manizales 52 que muestra el error se intento actualizar en la noche pese a que reviviendo el export scn ack no funciono, e hice el proceso en varias ocasiones, llame a Andrés…. No se dio solución al problema pero no tuve problemas con el procesamiento de la información.
* Turno sin mayor novedad
* Ljr

30/01/2014 (06:30-13:30)

* Recibo billar, las marías, recreo, san diego y Cajones por fuera.
* Diego está en Refugio.
* Cesar Vega está en Cielo Roto estar pendiente del chat.
* Cristian, don Gustavo, Milton y dos estudiantes del SENA van a estar recorriendo el sector de Guali y Refugio.
* Quedan localizados los Tl de Enero que faltaban.

JAM

30/01/2014 (13:30-20:30)

* Recibo billar, las marías, recreo, san diego y Cajones por fuera.
* Diego está en Refugio.
* Cesar Vega está en Cielo Roto estar pendiente del chat.
* Cristian, don Gustavo, Milton y dos estudiantes del SENA van a estar recorriendo el sector de Guali y Refugio.
* Quedan localizados los Tl de Enero que faltaban.
* Alejandría está 15 minutos adelantada, Cesar dice que lo más seguro es que sea el GPS, para no tener esta estación en cuenta para procesar
* El Jueves 6 y Viernes 7, JAM se encuentra de Salida, entonces para buscar quien puede hacer esos Turnos, JDP/LMA íbamos a hacer el trasnocho pero el sábado hay clase de ambiental en la mañana, y en la tarde tenemos parcial de Histórica
* 15:33 salen lag, ani, toch, tigr,tapi, 16:51 vuelven a entrar 16:54 vuelven a salir, 17:12 vuelven a entrar; Julian Peña se reporta y dice que mañana seguirán trabajando allá

LMA

**30-31/01/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo billar, las marías, recreo, san diego y Cajones por fuera.
* La comunicación con doña Gloria es por el celular.
* Algunos VT entrando por Rubí y Azufrado.
* Turno sin novedad.

**SAC**

**31/01/2014(06:30-13:30)**

* Recibo billar, las marías, recreo, san diego y Cajones por fuera.
* La comunicación con doña Gloria es por el celular.
* Durante las horas de la mañana se hicieron trabajos en la red del Machín por lo cual faltan algunas trazas, los trabajos ya los acabaron y salieron de cielo roto dirigidos a Manizales a las 12:43
* Por favor seguir revisando si hay errores para el informe de enero.
* Turno sin mayor novedad.

HAV

**31/01/2014(13:30-20:30)**

* Recibo billar, las marías, recreo, san diego y Cajones por fuera.
* Por favor seguir revisando si hay errores para el informe de enero.
* **Falta llamar a Oscar y Daniela para lo de la reunión LUNES 13:30.**
* **Hubo un Lp en Cerro Bravo, estar pendientes dijo Carolina.**

Akv.

**31-01/01-02/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo billar, las marías, recreo, san diego y Cajones por fuera.
* La componente N de Olleta presento problemas.
* Se presentaron muchos sismos de hielo el VNR.
* Hay muchos Ice clasificados como Lp favor mirar a ver si hay error o no.

JAM