**01/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo billar, las marías, recreo, san diego y Cajones por fuera.
* La componente N de Olleta presento problemas.

Hav.

**01/01/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Cajones.
* Cajones intermitente en el discriminador pero no registra.
* Con bloques perdidos: Toche, Brasil.
* Con problemas: Olleta E y N, Las 3 componentes de Siberia,
* A las 16:30 desaparecen las trazas del Swarm del Manizales 46, todos los módulos estaban *alive*, cierro en varias ocasiones el programa y seguían sin cargar, Andrés Valencia viene y soluciona el problema.
* No encontré la imagen de cálculo de altura fumarola (busqué en la papelera de reciclaje y tampoco está) por lo tanto dejé en la bitácora de apreciaciones visuales los pixeles medidos de la columna.

Mta

**01-02/01/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Cajones.
* Cajones intermitente en el discriminador pero no registra.
* Con bloques perdidos: Toche, Brasil.
* Con problemas: Olleta E y N, Las 3 componentes de Siberia
* Brasil sales a las 20:47
* Por favor que revisen la fórmula del inclinometro de aguas calientes que está dejando unos espacios con #¡DIV/0!. Hasta las 13:08 legaron datos del inclinometro de Guali
* 01:15 se presentó un LP con desplazamiento reducido de 2.78 y 3.13 en las estaciones de olleta y bis respectivamente. Duración 36 segundos, atenuado al sur del cráter arenas y 1.4 HZ de frecuencia.
* Por favor JAM llena los magnetómetros que también estaban sin llenar.
* Las bandas quedaron secándose pero están muy muy pegadas entonces toca repararlas. Por favor no peguen tan horrible el papel!
* Se cerro el data logger una vez y fue necesario revivir el ack una vez.

tlg

**02/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Cajones.
* A las 07:44 desaparecen las trazas del Screem del Manizales-44. Todos los módulos estaban funcionando bien. Lo mismo ocurrió en el Manizales-46. Reincio Manizales-46, cargan las trazas, pero en el Swarm no cargaban los banda ancha. En el Manizales-44 los gcf sólo cargan hasta las 07:28.
* Con bloques perdidos: Toche, Brasil.
* Llamaron de la RED para que reiniciáramos el módulo.
* Algunos VT´S por muchas fuentes.
* Turno sin novedad.

**SAC**

**02/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Cajones, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego. Lisa E intermitente.
* Se está bloqueando el Crea Vig Sismograma, Andrés vino a revisar y dijo que mañana lo arreglaba, Estar muy pendientes de la página para ver cuando se bloquea.
* Swarm con bloques perdidos.

**JhG**

**02-03/02/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera: Cajones, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego. Lisa E intermitente.
* **INCLINOMETRO Marias no llega desde el 30/1/2014, inclinometro guali no llega desde 1/02/2014 , inclinometro santa Isabel por fuera desde el 26/11/2013.**
* **Recio sale de 4:18 y a las 4:38 entra nuevamente.**
* El Jueves 6 y Viernes 7, JAM se encuentra de Salida, entonces para buscar quien puede hacer esos Turnos, JDP/LMA íbamos a hacer el trasnocho pero el sábado hay clase de ambiental en la mañana, y en la tarde tenemos parcial de Histórica

**AFS**

**03/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Cajones, Billar, Las Marías, Recreo, San Diego. Lisa E intermitente.
* Componente N y E de olleta presentaron problemas
* Data logger se cierra una vez
* Sale error Manizales 44 de que no se copiaron los I data suds

**03/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Cajones por fuera.
* El error del equipo Manizales-44 que no se pueden copiar los suds sale en varias ocasiones.
* Recio se sale a las 17:35 y entra a las 18:17
* El Swarm del equipo Manizales-46 presento problemas. Oscar informado.
* Turno sin mayor novedad

AMG

**03-04/02/2014**

* Recibo Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Cajones por fuera.
* **Problemas Torre Z**.
* Inclinómetro Gualí llega desde el 03/02/2014 a las 11:22 hasta las 13:10
* Desde el 17 de Enero estábamos pegando mal Termocupla Cima.
* Datalogger se cierra una vez
* El error del equipo Manizales-44 que no se pueden copiar los suds sale en varias ocasiones
* Aparece en el Scream de Manizales-44 y Manizales-46 un aviso que dice Stack Overflow a las 5:22, los banda ancha dejan de llegar, cierro los dos Scream y se mueren todo los heli, volví a abrir el Scream y a revivir todos los heli
* **Fumarola muy escasa,** La cámara de Las Marías está enviando fotos, el sismómetro está aquí y le están haciendo limpieza.

**Jdp/Lma**

**4/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Recreo, San Diego.
* Cajones no está por fuera en el sismo
* **Este computador no posee antivirus, Oscar esta avisado.**
* **GPS de Recio por fuera desde el 1/02/2014 a las 00:42 y el Gps de olleta por fuera desde el 17/01/2014 a las 19:42.**
* **En Manizales 46 cesar dejo una ventana en la parte inferior cargando unos datos por favor estar atentos a esta.**
* Cajones entra a las 10:46
* Julian peña a las 13:02 saco a recio 3 , cisne, Nido y glaciar.
* Refugio desde las 11:57 con bloques perdidos.
* Julián Peña , Andrés y Luis desconectan las estaciones banda ancha del machín a las 10:37 por mantenimiento y las reconectan a las 10:56, todas empeizan a llegar a las 10:57 a excepción de toche que empezó a llegar a las 11:05 , lo vuelven a hacer a las 11:29 y las reconectan a las 11:39
* **La bitácora de telesismos estaba desactualizada desde ayer en la mañana, para que se pongan pilas con eso.**

**AFS**

**04/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Recreo y San Diego por fuera.
* Cajones se sale a las 16:18.
* *Tener cuidado cuando se localice estar pendiente de las estaciones de Santa Marta y San Juan que se les mete la señal de la otra estación.*
* El GPS de Recio volvió a conectar pero el de Olleta sigue por fuera.
* **En Manizales 46 cesar dejo una ventana en la parte inferior cargando unos datos por favor estar atentos a esta.**
* Desde las 19:34 se está presentando un tremor armónico por Rubí con frecuencia de 2.1.

JAM

**04-05/02/2014 (20:30-06:00)**

* Recibo Billar, Las Marías, cajones, Recreo y San Diego por fuera.
* *Tener cuidado cuando se localice estar pendiente de las estaciones de Santa Marta y San Juan que se les mete la señal de la otra estación.*
* **En Manizales 46 cesar dejo una ventana en la parte inferior cargando unos datos por favor estar atentos a esta.**
* **Turno sin mayor novedad.**

**Hav**

**05/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Cajones, Recreo, San Julian y San Diego por fuera
* Bis con interferencia, nidoZ esta rara, refugio con bloques perdidos
* A las 10:07 aparece un error en el swarm del Manizales-46 no llegan las banda ancha y el wave view se detuvo. Oscar informado
* Alejandría está adelantada, Oscar la saca para que el wave view no se detenga.
* Vuelve y se detiene el wave view oscar y andres (electrónica) informados
* Cesar Manipula Manizales 52
* *Tener cuidado cuando se localice estar pendiente de las estaciones de Santa Marta y San Juan que se les mete la señal de la otra estación.*
* **En Manizales 46 cesar dejo una ventana en la parte inferior cargando unos datos por favor estar atentos a esta.**
* **Camilo de la secretaria de planeación municipal de villamaría**

**Llama a Milton Ordoñez para que por favor regresen los planos que le han prestado. Por favor avisarle cuando regrese del machín**

**Deg/mav**

**05/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Cajones, Recreo, San Julián (No registra) y San Diego por fuera
* Tapias Z, Torre Z con problemas.
* San Lorenzo, San Juan, San Julián se les está metiendo la señal una en la otra.
* 16:15 Problemas con los Banda anchas.
* Problemas con el Swarm del Manizales-46. Oscar informado
* Turno sin mayor novedad

JDP/AMG

**05/02/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Cajones, Recreo, Alejandria, San Diego, San Julián sin registrar, Tapiaz Z con problemas, también Torre Z, San J con problemas para localizar.
* El inclinometro de Guali llego hasta ayer a las 16:00 y las Marias hasta el 3/02
* Muchos Hielos a partir de las 21:00, más de 1000 en el Ruiz y más de 100 en el Tolima

JhG

**06/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Cajones, Recreo, Alejandría, San Diego, San Julián sin registrar, Tapiaz Z con problemas, también Torre Z.
* Diego (geoquímica) y Luis Felipe van para aguas caliente y luego para el hotel.
* Doña Gloria llama para informar que tuvo un problema con el celular, por este motivo la comunicación se hará por el radio, por favor estar pendiente.
* De las 09:00 a las 09:30 hubo un problema con el Scream, Oscar viene y lo arregla pero se pierden algunas trazas.
* 09:55 se deconecta toda la inclinometría del Ruiz.
* 10:11 Sacan el discriminador de Santa Marta.
* Por favor sacar un pantallazo de los niveles de Radón cada HORA (11:42 el primero) para Zoraida. La carpeta para los pantallazos está en el escritorio.

DEG

**06/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Cajones, Recreo, Alejandria, San Diego, Santa Marta, San Julián sin registrar, Tapiaz Z con problemas, también Torre Z.
* Doña Gloria llama para informar que tuvo un problema con el celular, por este motivo la comunicación se hará por el radio, por favor estar pendiente.
* Por favor sacar un pantallazo de los niveles de Radón cada HORA (11:42 el primero) para Zoraida. La carpeta para los pantallazos está en el escritorio. Radon ruiz
* Señal de calibración: 16:37 Piraña: Alejandría
* **Camilo de la secretaria de planeación municipal de villamaría**

**Llama a Milton Ordoñez para que por favor regresen los planos que le han prestado. Por favor avisarle cuando regrese del machín Lo he llamada y nada.**

LMA

06-07/02/2014 (20:30-06:30)

* Recibo Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Santa Marta, Alejandría, Cajones, San Julián por fuera.
* Brasil con muchos bloques perdidos desde las 01:31

07/01/2014

* Recibo por fuera billar, las marías, recreo, san diego, cajones, Alejandría, Santa Marta, San Julián sin registrar, Tapiaz Z con problemas, también Torre Z.
* Brasil y refugio con bloques perdidos
* Toche con problemas
* Edwin está en campo por el Ruiz
* **Camilo de la secretaria de planeación municipal de villamaría**

**Llama a Milton Ordoñez para que por favor regresen los planos que le han prestado. Por favor avisarle cuando regrese del machín Lo he llamada y nada.**

* Doña Gloria llama para informar que tuvo un problema con el celular, por este motivo la comunicación se hará por el radio, por favor estar pendiente.
* Por favor sacar un pantallazo de los niveles de Radón cada HORA (11:42 el primero) para Zoraida. La carpeta para los pantallazos está en el escritorio.

mav

**07/01/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera billar, las marías, recreo, san diego, cajones, Alejandría, Santa Marta, San Julián sin registrar, Tapiaz Z, Torre Z con problemas.
* A las 17:00 regresan al observatorio Felipe y Edwin.
* **Camilo de la secretaria de planeación municipal de villamaría**

**Llama a Milton Ordoñez para que por favor regresen los planos que le han prestado. Por favor avisarle cuando regrese del machín Lo he llamado y nada.**

* Refugio con bloques perdidos.
* Sismo RE sentido en: SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, TOLIMA, BOYACA, BOGOTA DC (CUNDINAMARCA), ANTIOQUIA, RISARALDA, SUCRE, CESAR, CHOCO, CALDAS, TACHIRA (VENEZUELA) 5.4 magnitud, en Los Santos, Santander.
* Julián Peña manipula los discriminadores de Lisa y después de esto Lisa Z y E dejan de registrar.
* Le comuniqué a Andrés lo de Lisa y vino a mirar, CAMBIA LOS DISCRIMINADORESDE GUYANA Y LISA E. Lisa queda registrando las 3 componentes.
* Estuvieron dando unos sismos por Piraña, Lina informada.
* Dejo los pantallazos del Radón Ruiz en la carpeta del escritorio.

Akv.

**07-08/02/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera billar, las marías, recreo, san diego, cajones, Alejandría, Santa Marta, San Julián sin registrar, Tapiaz Z, Torre Z con problemas.
* **Camilo de la secretaria de planeación municipal de villamaría**

**Llama a Milton Ordoñez para que por favor regresen los planos que le han prestado. Por favor avisarle cuando regrese del machín Lo he llamado y nada.**

* Inclinometro de las marias no llega, inclinometro de santa Isabel no llega.
* A las 19:34:27 hay un problema con inclinometro de aguas calientes, 19:41 hay problemas con los datos de termocupla estatuas.
* Inclinometro de guali llega hasta las 16:00 del 07/02/2014.
* Lisa solo mado 37 datos, molinos solo mando 29 datos, recio 24 datos y refugio solo 15 datos.
* Turno sin mayor novedad.

Hav

**08/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera billar, las marías, recreo, san diego, cajones, Alejandría, Santa Marta, San Julián sin registrar, Tapias Z, Torre Z con problemas.
* De 11:43-11:59 se cerró solo el swarm para estar pendientes de que no vuelva a pasar.
* Se presentaron 9 Vt’s por azufrado muy pequeñitos.
* De la tarea de localización hice Enero y Febrero.

JAM

**08/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera billar, las marías, recreo, san diego, cajones, Alejandría, Santa Marta, San Julián sin registrar, Tapias Z, Torre Z con problemas.
* Problemas con el transfer de Mux 1 y después con la Tarjeta de adquisición, se bloqueó y se perdió media hora de datos, Oscar vino a revisar, quedo solucionado.
* Error con el Crea\_Vig\_Sismogramas.
* Se observó la columna a las 17:40 blanca, vertical 750aprox
* No tome los pantallazos del Radón mientras tuve los problemas con los equipos y el incremento.
* Ya le comunique a Caro de los cambios de turno.

JhG

**08-**09/02/2014 20:30-06:30

* Recibo por fuera billar, las marías, recreo, san diego, cajones, Alejandría, Santa Marta, San Julián sin registrar, Tapias Z, Torre Z con problemas.
* Inclinometro de Guali no llega desde el 27/02/2014 16:00:33
* Reinicio del Adsend una vez en el turno.
* En las horas de la noche los sismogramas tenían problemas para cargar
* Manizales 52 se reinicia a las 04:52; cuando se prende de nuevo se intenta conectar con el equipo para reiniciar los programas, mientras pasa esto no carga ninguno de los swarms. Al intentar acceder a Manizales 52 no se puede acceder se llama a Oscar
* Entre 05:49 y 05:55 perdida de datos de Mux 1, debido se reinicia Manizales 45 por el problema que hubo con Manizales 52.

AFS

**09/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera billar, las marías, recreo, san diego, cajones, Alejandría, Santa Marta, San Julián sin registrar, Tapias Z, Torre Z con problemas.
* Oscar viene y soluciona los problemas con Manizales-52. No se pierden trazas durante el turno. Oscar soluciona el problema a las 8:00.
* Estuve revisando la base. Aún hay muchos errores con los VT´S del 2013 (sin S, sin coda). Revisar.
* Turno sin novedad.

SAC

**09/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera billar, las marías, recreo, san diego, cajones, Alejandría, Santa Marta, San Julián; sin registrar: Tapias Z, Torre Z
* Olleta E y N, Siberia E, N y Z con problemas.
* Refugio, Toche, Alfombrales, con bloques perdidos.
* Sale el Error de i/data/suds
* 2 veces el Type 3.
* Inderena, Recio, y Bis están mostrando una interferencia en las bajas
* Ni anoche ni esta mañana sacaron los pantallazos del Radón, hay que continuar con la tarea. ¡!
* Por favor sacar un pantallazo de los niveles de Radón cada HORA (11:42 el primero) para Zoraida. La carpeta para los pantallazos está en el escritorio.
* En repetidas ocasiones Brisas reporta que intentan comunicación sin respuesta, estar atentos.

Jhg/mta

**09-10/02/2014 (06:30-13:30)**

Por favor entregar la libretica de colores a carolina mañana.

* Recibo por fuera billar, las marías, recreo, san diego, cajones, Alejandría, Santa Marta, San Julián; sin registrar: Tapias Z, Torre Z
* Olleta E y N, Siberia E, N y Z con problemas.
* Refugio (muchos), Toche, Alfombrales, con bloques perdidos.
* Sale el Error de i/data/suds
* 2 veces el Type 3.
* Inderena, Recio, y Bis están mostrando una interferencia en las bajas
* Por favor sacar un pantallazo de los niveles de Radón cada HORA (11:42 el primero) para Zoraida. La carpeta para los pantallazos está en el escritorio.
* Por favor revisen la bitácora de los turnos($) que algunos parece han olvidado llenarla!
* 11:22 hasta las 11:31 hubo un problema con el Scream de Manizales 46 y se perdió este tiempo de banda anchas, se cerró el Scream y se volvió a abrir y fue necesario también revivir en Manizales 52 uno de los helis.
* El inclinometro de guali no llegaba desde el 07/02 a las 16 y llego el 09/02 hasta las 10:36.
* Por favor atenar LP de esta semana que faltan algunos.
* Boletines semanales 03 al 09-02-2014 en escritorio y compartir.

Tlg

**10/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera billar, las marías, recreo, san diego, cajones, Alejandría, Santa Marta, San Julián; sin registrar: Tapias Z, Torre Z
* Problemas con equipos no con sistemas de adquisión reportarle a Edison
* 9:32 dejo evento sin clasificar
* Lisa con problemas durante toda la mañana
* Incremento en el Paramillo de Santa Rosa durante toda la mañana. Prof: 7-9. Mag max: 1.5

SAC

**10/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Cajones, Alejandría, Santa Marta, San Julián por fuera.
* Problemas con equipos no con sistemas de adquisión reportarle a Edison
* Turnos sin mayor novedad

AMG

**10-11/02/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Cajones, Alejandría, Santa Marta, San Julián por fuera.
* Por accidente apague el multitoma, y se reinició el computador principal por lo que las banda anchas se perdieron la trazas cerca de 10 minutos.
* Refugio con algunos bloques perdidos
* Los sismo de esta mañana estaban dando profundidades mayores a 7, pero en la noche alguno han dado profundidades de 4 aprox. Quedo con la duda
* Toche con bloques perdidos
* Inclinometría Guali llego solo hasta las 11:47
* inclinometría Molino llego solo hasta las 8:31
* Seguir tomando los pantallazos del Radón
* 4:53 Interferencia en OLLN- LISA- INDERENA- RECIO- BIS
* Santa Marta estaba con el discriminador por fuera desde el 6

**JDP**

**11/02/2014 (6:30-13:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Cajones, Alejandría, Santa Marta, San Julián por fuera.
* Seguir tomando los pantallazos del Radón
* **Diego- Zoraida en el sector de alfombrales- refugio.**
* **Andrés desconecta torre a las 10:02 a las 10:44 la reconecta.**
* Luis está en la zona de Flujo de Lodos Guali 1 y 2 y Andres en el Cerro Bravo.
* 10:00 se observa coloración azulosa en la columna Betty informada.
* 10:09 entra cajones.
* Turno sin mayor novedad.

AFS

**11/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Cajones, Recreo, San Diego, Alejandría, Santa Marta, San Julián por fuera.
* Seguir tomando los pantallazos del Radón
* Se añadió en el Proceso y revisor el Paramillo de Santa Rosa (STRO), y ya quedaron listos los Vt’s que están dando en esa zona que tienen una S-P entre 2 y 2.5 segundos. Mañana decirle a Andrés o Álvaro Pablo que falta poner el modelo para localizar los sismos.
* La estación de Brasil se salió a las 19:14.

JAM

**11-12/02/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Cajones, Recreo, San Diego, Alejandría, Santa Marta, San Julián, Brasil por fuera.
* Seguir tomando los pantallazos del Radón.
* Por favor decirle a Andrés o Álvaro P que falta hacer el modelo de velocidades para el Paramillo de Santa Rosa.
* Bastante hielos en la noche alcancé a registrar más o menos 950 sismos del Ruíz y otro tanto del Tolima
* La inclinometría de guali empieza a registrar desde las 9: 02 am hasta las 12:02 y El inclinometro de Molinos llego hasta el 10/02/2014 8:31 am

**12/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Brasil, Cajones
* Con bloques perdidos: Refugio, Alejandría, Toche
* Con problemas: Olleta N
* 08:15 Se comunica Luis (electrónica) se dirige hacia Cerro Bravo (San diego y Cajones) con Don Luis.
* Cajones entra a las 07:31 con fuerte interferencia (intermitente)
* Cesar manipula Mzls 52.
* 08:52 Zoraida, Edwin (geoquímica) y Gustavo se dirigen hacia Alfombrales.
* Los pantallazos de Radon ya no es necesario tomarlos manualmente, ya que Cesar lo programo para que se guarden solos, y se están guardado en [\\192.168.102.9\ew\webcam\radon](file:///\\192.168.102.9\ew\webcam\radon) si los pantallazos siguen mostrando la imagen del Scream recordarle a Peña que minimice la ventana antes del minuto cero de cada hora, ya que quedo programado para que cada hora se tome el pantallazo.

**MTA/OML**

**12/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Brasil, Cajones
* Con bloques perdidos: Refugio, Alejandría, Toche
* Con problemas: Olleta N
* 15:30 Luis hace pruebas en campo para restablecer la señal de Cajones.
* Alrededor de las 114:50 El Scream se atrasa 10 minutos le informo a Julian Peña y a Cesar Vega justo a las 15:38 se arregla el problema solo y se actualiza la hora en el Scream pero de 15:38 a 15:48 se pierden esos 10 minutos de traza en los banda ancha.
* Cesar manipula Maniz 16
* CESAR VEGA: Por indicaciones del grupo de electrónica se cambió la dirección IP de SAN DIEGO a la [172.16.10.49:1567](http://172.16.10.49:1567/).La estación en estos momentos no está llegando, pero ya se realizaron las configuraciones en las instancias de los SCREAM.
* La estación Cajones ya no tiene problemas de telemetría ni en la estación el problema está acá en los discriminadores, la estación sigue por fuera pero el día de mañana esperan poderla restablecer en su totalidad.
* BIS tiene una muy baja interferencia metida, se puede notar en la forma de onda y en el espectograma

**12-13/02/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Brasil, Cajones
* A las 21:06 las banda anchas se salen fue informado de cesar del problema
* Los helicordes adsend y ack de Manizales 52 se salieron en las horas de la noche una vez cada uno.
* Las estaciones del Ruiz que se encuentran en el Scream dejaron de funcionar por fallas de los eli
* Sismo vt del Ruiz de magnitud 1 dando en azufrado a profundidades de 4.58km
* La inclinometría de cima solo llega hasta las 19:27
* La inclinometría de guali solo llega hasta las 13:07
* La inclinometría de las marias y molinos no llegan desde meses anteriores.
* ljr

13/02/2014 (06:30-13:30)

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Brasil, Cajones
* La columna estuvo bastante alta en horas de la mañana, a eso de las 8:30 se observa medio grisáceo (Reportado a Cristian) y Zoraida reporta alta columna. Diego calcula el SO2
* Zoraida, Luis y Milton se encuentran en campo en el Ruiz para estar pendientes
* Dejo un ZZ para que lo revisen porfa, no sé si son varios TL o son Lps pero se observan también en Nido y más o menos en el machín.
* Localizar los Vts de STRO, ya está el modelo de velocidades.
* San Diego se supone que ya recibe datos pero no se observa en las trazas, para estar pendiente.
* Las muchachas de participación ciudadana tienen la cámara y el cargador de las pilas.
* Cesar reinicia el Scream para verificar problemas con san diego.

Ams.

**13/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo
* Cesar manipula el Manizales-52
* Hubo varios sismos del Tolima y del Paramillo de Santa Rosa, uno de ellos sentidos en Potosi.
* Refugio, Toche y Brasil con bloques perdidos, Brasil con bloques muy grandes.

**OML**

**13-14/02/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Recreo, Cajones por fuera. Brasil con muchos bloques por fuera.
* Los tarros no marcan los cinco minutos, por favor informar a los de electrónica.
* Problemas con el Crea\_Vigi\_sismograma durante toda la noche
* **TENER MUCHO CUIDADO CON LA HORA DE LA BITACORA DE TELESISMOS, EN LA PAGINA ESTABA EN HORA LOCAL Y EN LA BITACORA ESTABA EN LA CASILLA DE HORA UTC -.-**
* *Clasifiqué como VT’s unas señales del Machín que al parecer están entrando por San Lorenzo. Por favor preguntar.*
* Turno sin mayor novedad

AMG

**14/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo, Cajones, Brasil.
* Con bloques perdidos: Alejandría, Refugio, Alfombrales, Toche.
* Con problemas: Olleta N.
* Julián Ceballos tiene las pilas de la cámara.
* Julián Ceballos, Luka Caricchi, Ricardo Méndez se encuentran en el Ruiz, todo el día van a estar en el sector de Olleta-Refugio.
* 09:17 Luis Fernando (electrónica) se encuentra en el monitor de flujos de Molinos 1.
* 09:50 se comunican de la RSNC preguntando por los dos sismos de las 19:56 y 19:58 del Paramillo de Sta Rosa del día de ayer.
* Ya se puede atenuar con Recio y Azufrado.
* Cesar manipula el Manizales-49.
* Brasil empieza a llegar bien desde las 10:34.
* 12:29 Luis se reporta desde la estación Molinos 2.

Mta.

**14/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo, Cajones, Santa Marta.
* Ya se puede atenuar con Recio y Azufrado.
* Estar pendientes con los Vt´s de Santa Rosa.

Akv.

14-15/02/2014 (20:30-06:30)

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo, Cajones, Santa Marta.
* Ya se puede atenuar con Recio y Azufrado.
* Estar pendientes con los Vt´s de Santa Rosa.
* Refugio con problemas a las 23:25
* Brasil Con bloques perdidos grandes
* OLLETA N con problemas
* TODO EL FIN DE SEMANA CALCULAR EL SO2
* Pulso tremor de Frecuencias 5-6 Hz, 1.2 Dr en Olleta y 1.4 en Bis.
* Vt Santa Rosa 2.5 Ml, Estar atentos a magnitudes mayor a esta para posible publicación.

Lma

15/02/2014 (06:30-14:00)

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo, Cajones, Santa Marta.
* TODO EL FIN DE SEMANA CALCULAR EL SO2
* OLLETA N con problemas

Hav

15/02/2014 (14:00-20:30)

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo, Cajones, Santa Marta.
* TODO EL FIN DE SEMANA CALCULAR EL SO2
* OLLETA N con problemas, con bloques perdidos refugio y tapiaz.
* *A las 19 aproximadamente se presentó un problema con los swarm y se logró corregir un tiempo después, llamar a cesar ante cualquier anomalía con estos y avisarle también si hay un aumento en la actividad.*

tlg

15-16/02/2014 (20:30/06:30)

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo, Cajones, Santa Marta.
* Refugio, Brasil, con bloques perdidos.
* Anoche a las 23:59 se presentó un tremor en el VNR Aproximadamente una duración de 7 minutos con desplazamiento reducido de 2.
* En el Paramillo de Santa Rosa se presentaron varios Vt’s con magnitudes máximas de 2.3 con profundidades entre 6-9 km.
* Inclinometría: Lisa mando 33 datos, Recio 21, Refugio 13 datos.

JAM

16/02/2014 (06:30-13:30)

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo, Cajones, Santa Marta.
* SE SALE EL DATA LOGUER UNA VEZ
* Sale el error de Manizales 52 se revivió el eli ack
* No se logró establecer comunicación con brisas
* El tarro de olleta no estaba graficando los sismo y se llamó a Julián y vino a organizarlo
* Se presentó un sismo vt en santa rosa de magnitud 2.8 a una profundidad entre 7-8
* Turno sin mayor novedad
* Ljr

16/02/2014 (13:30-20:30)

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo, Cajones, Santa Marta. San Diego intermitente.
* Guali 2 llegando con Anomalias.
* Nido no aparece en el Swarm, pero está llegando normal. Preguntar mañana.
* Promedio So2: 842.11
* Se bloquea 2 veces el crea vig sismogramas, salió el error que no se guarda I data suds y se bloquea el Swarm una vez.
* **Se comunican de Brisas y Potosí reportando que desde Potosí se han estado sintiendo sismos estos últimos días, les dije que estaban asociados al Santa Rosa y dijeron que se iban a estar comunicando para dar reportes como lo hace Brisas, hay que mantener el radio Motorola cargado y se comunican diciendo Portable 4-Base ingeominas, se me olvido decirles que sigan observatorio ya que nos podemos confundir.**
* **Se presentó durante media hora aproximadamente el Tremor continuo de frecuencias muy bajas, tiene un pico predominante en 2.3 Hz, desplazamiento reducido máximo 0.07. Lina, Gloria y Makario informados, tenemos que estar muy pendientes si vuelve a aparecer y si la frecuencia o la amplitud cambian informar inmediatamente. Hay que clasificar el Tr en Olleta y Bis sin \* y llenar la Bitácora de Tremores. Por favor revisar la de Olleta que tiene problemas y no la pude actualizar.**
* Andrés, Lina te dejo como razón que para el reporte de hoy debes incluir la sismicidad del Santa tosa dentro del Boletín del Ruiz y decir que algunos sismos fueron sentidos en potosí.

JhG

**16-17/02/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo, Cajones, Santa Marta. San Diego intermitente.
* Incli de Gualí sólo llega hasta las 09:56.
* Lisa, Molinos, Recio, Refugio está enviando muy pocos datos, reportar.
* **No habían sismos localizados del Machín para el informe. Localicemos ;)**
* Sale el error type 3 una vez.
* Boletines semanales en el escritorio.
* 4:27 un ZZ tengo la duda sobre si es hielo o lp para que le digas a lina.
* BRASIL Y REFUGIO Con bloques perdidos al final del turno.
* **Se comunican de Brisas y Potosí reportando que desde Potosí se han estado sintiendo sismos estos últimos días, les dije que estaban asociados al Santa Rosa y dijeron que se iban a estar comunicando para dar reportes como lo hace Brisas, hay que mantener el radio Motorola cargado y se comunican diciendo Portable 4-Base ingeominas, se me olvido decirles que sigan observatorio ya que nos podemos confundir.**

**AFS- SAC**

**17/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Billar, Las Marías, Recreo, Cajones, Santa Marta y San Diego
* Brasil lo recibo por fuera, pero llega a eso de las 8
* Refugio presenta muchos bloques perdidos
* Tarjeta Jaime uno se bloquea, detengo la adquisición y vuelvo y la activo y funciona nuevamente se pierden trazas desde las 10:20 hasta 10:30
* Seguir localizando los sismos del paramillo de santa rosa antes de que llegue fin de mes. GRACIAS.

**AMS.**

**17/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Recreo, Cajones Santa Marta, San Diego por fuera. Olleta N, Tapias Z con problemas.
* El Data Logger se cierra una vez.
* Diego (geoquímica) deja cargando un juego de pilas.
* Alejandría se sale a las 15:50, continua con el problema del tiempo. Julián está tratando de organizarla. Entra a las 17:17 con bloques perdidos.
* Swarm del equipo Manizales-46 presento fallas.
* Estuvieron llamando de Tolima diciendo que el rio Recio estaba crecido y habían rumores de erupción del VNR. Doña Gloria dice que tratemos de dar mucha información diciendo que nosotros reportamos cualquier evento del volcán y que toda esa información es útil.
* Turno sin mayor novedad

AMG

.

**17-18/02/2014 (20:30-6:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Recreo, Cajones Santa Marta, San Diego por fuera. Olleta N, Tapias Z con problemas.
* Brasil se sale a las 22:15
* El formato de Excel de Magnetometria de Guali se llenó, por tal motivo creé otro nuevo archivo.

LMA-JDP

**18/02/2013 (06:30-13:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Recreo, Cajones Santa Marta, San Diego por fuera.
* Brasil con muchos bloques perdidos, mas bien los bloques son esporádicos, refugio muy lenta CARGANDO Y CON BLOQUES PERDIDOS.
* 7:11 se comunican de Brisas reportan la columna por segmentos más baja de lo que se ha observado esta semana, sentido NW con coleres blancos, grisáceo y azulosos y los demás sin ninguna novedad.
* Cristian y Rubiel en la zona del Cañón de Guali y Ruby.
* Diego y Elkin van para el Nevado del Tolima hasta el viernes.
* Radón de Alejandría no funciona desde el 17/02/2014 cuando Andrés reconecto la estación en campo.
* CRISTIAN se encuentra al norte por la quebrada la seca.
* **Sigan localizado los sismos del paramillo de santa rosa y dejaron notas rojas por sismos que faltan por localizar para que lo hagamos ;).**
* **BUSCAR EL TRASNOCHO DEL DOMINGO**
* **Los informes de los lunes en la mañana no olvidar que se tiene que mandar al correo de Julián, Andrés y Luis.**

**afs/ams.**

**13:30-20:30 (18/02/2014)**

* Recibo Billar, Las Marías, Recreo, Santa Marta, San Diego por fuera.
* Cristian se va quedar en la cabaña de Brisas.
* Refugio está llegando con retraso.
* Se presentó un sismo en Perú de magnitud de 5.7 a 52.4 de profundidad.
* Yo voy a hacer el turno del domingo en la noche.

JAM

20:30-06:30 (18-19/02/2014)

* Recibo Billar, Las Marías, Recreo, Santa Marta, San Diego por fuera.
* Refugio está llegando con retraso.
* A mta le programaron parcial de foto el lunes por la mañana así que no puede hacer el turno por favor ayudar a buscarle el turno.
* **Sigan localizado los sismos del paramillo de santa rosa y dejaron notas rojas por sismos que faltan por localizar para que lo hagamos ;).**
* Diego y Elkin van para el Nevado del Tolima hasta el viernes.

**19/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo billar, las marias, san diego, recreo, santa marta, cajones por fuera.
* Recibo el data logger sin recibir datos.
* Refugio está llegando con retrasos y presenta bloques perdidos
* Edwin y Zoraida van para Refugio y alfombrales, para estar pendientes.
* 11:00 Luis empieza a trabajar con los de campo algunas estaciones presentan bloques perdidos.
* El datalogger lo restablecen a las 8.
* **Sigan localizando los sismos del paramillo de santa rosa y dejaron notas rojas por sismos que faltan por localizar para que lo hagamos ;).**
* A partir de las 13:30 queda Lina Castaño de turno.
* Estar pendientes del Manizales-45 que se bloquea y se pierden las trazas, dar en detener adquisición y luego iniciar adquisición en el tarjeta Jaime.

**AMS/OML**

**19/02/2014 (13:30-1320:30)**

* Recibo billar, las marías, san diego, recreo, santa marta, cajones por fuera.
* Refugio presenta bloques perdidos.
* Estar pendientes del Manizales-45 que se bloquea y se pierden las trazas, dar click en detener adquisición y luego iniciar adquisición en el tarjeta Jaime.
* Anillo, Laguna, Tapias y Tigre salen del Waveview a las 13:33 y regresa a las 13:50
* Bitacora de telesimos y bitácora de reportes tectónicos, no las actualizaban desde el 18/02/2014 11: 18
* Brasil sale a las 17:30, Luis está informado.
* Estuvieron llamando de Tolima (Sebastian del Puente, Armero) el señor Mauricio Florez; diciendo que habían rumores de erupción del VNR.
* Data logger se cierra una vez.
* Se salieron todas las estaciones de mux 1, a las 18:00 regresan 19:30, está informado Andrés Felipe Valencia (sistemas) y Lina Marcela.

DEG

**19-20/02/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Billar, Las Marías, Recreo, San Diego, Cajones, Santa Marta por fuera.
* San Diego entra y sale durante todo el turno
* Olleta Norte pailas

AMG

20/02/2014 (06:30-13:30)

* Recibo Billar, Las Marias, Recreo, San Diego, Cajones, Santa Marta y Olleta N por fuera.
* Problemas con GCF a las 11
* Cesar estuvo manipulando este computador a las 10:46 lo reinicia
* Cristian esta por el lado de Guali en el GPS DE Guali el cual entra 10:50
* Incremento del Ruiz a partir de las 12:00 dando en el cráter al norte, entrando por azufrado. POR FAVOR ESTAR PENDIENTE CON LAS LOCALIZACIONES NO DEJAR PASAR ESTE INCREMENTO
* Luis estuvo organizando los discriminadores de Guayana, Olleta N, Cerro, Lisa Z para que cualquier novedad se la informen.

20/02/2014 (13:30-20:30)

* Recibo por fuera billar, las marías, recreo, san diego.
* Refugio, toche con bloques perdidos
* 4:57 dejo de funcionar el Scream. Andrés Felipe (sistemas) informado
* Estar pendientes de un punto rojo que aparece en las cámaras cuando anochece parece ser incandescencia (John Makario estuvo mirando que en el día desaparece y va hablar para subir a medir la temperatura)
* Cristian está en la cabaña de brisas.

Mav

**20-21/02/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera billar, las marías, recreo, san diego.
* Nido no carga en el Swarm, ni las estaciones de la red.
* La inclinometría de Gualí llega desde las 09:18 hasta las 12:25.
* Inclinometría de molinos no llega desde el 10/02/2014.
* Solo llegan 13 datos de inclinometría de Recio, 11 de Refugio.
* Tapias Z ya registra bien.

Akv.

**21/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Billar, Recreo, San Diego, Cajones Por fuera
* Silencio, Told E, San Juan, Torre ruidosas y con interferencia.
* Ewdin y Zoraida se encuentran en el Guali y en el Sifón.
* Cristian se encuentran en quebrada la seca y piedras blancas (Murillo)
* La grafica de energía desde el 85 hasta ahora está en: Linux T en la Carpeta de CarolinaAcosta, GraficasYPresentaciones, Numero de Sismos Diarios VNR Crisis 2010-2013, **IGUAL YO HICE UNA COPIA QUE DEJE EN EL ESCRITORIO NO SE DONDE PONERLA PARA QUE NO LA VAYAN A BORRAR (SE LLAMA GRAFICA ENERGIA 85-2013) OJO TODOS DEBEN SABER DONDE ESTÁ ÉSTA CARPETA ASI QUE ROTEN LA INFORMACIÓN HASTA QUE TODOS SEPAN.**

Ams.

**21/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Billar, Recreo, San Diego, Cajones.
* Con bloques perdidos: Alfombrales, Esmeralda, Refugio, Recio 3, Tapias.
* Manizales 44 muy lento.
* Perdida adquisición desde las 13:33 hasta las 13:44 debido a que se bloquea el Manizales 44.
* 13:19 Recio interferencia.
* 14:28 entra San Diego con bloques perdidos muy grandes.
* Las Marías entra a las 08:20.
* Edwin y Zoraida ya llegaron de campo.

mta

**21-22/02/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Billar, Recreo, Cajones, San Diego Por fuera.
* Brasil desde las 05:30 está llegando con retraso.
* El Transfer de MUX 1 a cada rato sale una ventana con una mensaje “no se pudo copiar la traza”, estar pendientes para que no se vaya a perder información.
* Se presentaron unos Vt’s entre la estación de Recio3 y Alfómbrales.
* Muchachos tener cuidado con el pegante que se le echa a las bandas, solo se le pone en bien al borde, ya se han dañado varias bandas por culpa de eso.

JAM

**22/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Billar, Recreo, Cajones, San Diego Por fuera.
* Santa Martha en el proceso no se observa nada, pero uno mira en el swarm y si se ve, por favor preguntar a electrónica el lunes.
* No pude establecer comunicación con brisas.
* Turno sin mayor novedad.

Akv.

**22/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Billar, Recreo, Cajones, San Diego Por fuera.
* Santa Martha en el proceso no se observa nada, pero uno mira en el swarm y si se ve, por favor preguntar a electrónica el lunes.
* Yo tampoco pude establecer comunicación con brisas.
* La grafica de energía desde el 85 hasta ahora está en: Linux T en la Carpeta de CarolinaAcosta, GraficasYPresentaciones, Numero de Sismos Diarios VNR Crisis 2010-2013, **IGUAL YO HICE UNA COPIA QUE DEJE EN EL ESCRITORIO NO SE DONDE PONERLA PARA QUE NO LA VAYAN A BORRAR (SE LLAMA GRAFICA ENERGIA 85-2013) OJO TODOS DEBEN SABER DONDE ESTÁ ÉSTA CARPETA ASI QUE ROTEN LA INFORMACIÓN HASTA QUE TODOS SEPAN.** (ams)
* Turno sin mayor novedad
* La cámara queda con dos pares de pilas por favor en cada turno verificar que si las tengamos.
* hav

**23/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Billar, Recreo, Cajones, San Diego Por fuera.
* Santa Martha en el proceso no se observa nada, pero uno mira en el swarm y si se ve, por favor preguntar a electrónica el lunes.
* no pude establecer comunicación con brisas.
* La cámara queda con dos pares de pilas por favor en cada turno verificar que si las tengamos.
* Turno sin mayor novedad.
* Decirle al encargado de sistemas que la cámara de piraña azufrado no se ve bien en la web.

HAV

**23/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Billar, Recreo, Cajones, San Diego Por fuera.
* Hay unas señales que dejé con nota, para por favor recordarle a Cristian mañana que las revise.
* Amparo deja unas pilas cargando.
* De brisas dicen que ayer en la tarde observaron la fumarola azulosa.

Akv

**23-24/02/2014 (23:30-06:30)**

* Recibo Billar, Recreo, Cajones, San Diego, Siberia, San Julián y Acústico Ruiz por fuera.
* Amparo deja diciendo si llama un señor Norvey Forero: Preguntarle que cuánto cuesta cada viaje en mula para un material para construir una caseta desde el sector de Rosarito al alto el ventiadero (cerca al cerro del Pitallo).
* A las 23:35 se presentó un tremor en el VNR.
* Tener cuidado al echar pegante a los tarros porque los estamos dejando muy pegados.
* Los boletines quedan en el escritorio.

JAM

**24/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Billar, Recreo, Brasil, Cajones, San Diego, Siberia, San Julián y Acústico Ruiz por fuera.
* Acuérdense que cuando se localice se tiene modificar la lectura para que cuando hagan las gráficas de energía sean las correctas.
* Los Helis estaban muertos, se reinician varias veces y siguen muertos, Oscar lo arregla.
* **LINA DICE QUE LOS DEL FIN DE SEMANA CALCULARON MAL LA COLUMNA, ACUÉRDENSE QUE DESDE LA IZQUIERDA A LA DERECHA DEL CRATER MIDE 1.4 ESO SIRVE DE APOYO PARA MEDIRLA.**
* Por favor seguir corrigiendo las lecturas de los sismos que están localizados que las Codas coincidan con la Ml.
* Pequeño Incremento en el Ruiz entrando por Azufrado, Recio.
* Don Fabio dejo pilas cargando.
* El Problema con Brisas se supone que ya está organizado, si por alguna razón no contestan llamar a PNNLN el teléfono es 8871611.
* **Los de la RED llamarón a las 10 dicen que tuvieron un problema con la adquisición de datos que si entra un sismo lo localicemos por favor. Esto no se hasta cuándo.**
* Amparo deja diciendo si llama un señor Norvey Forero: Preguntarle que cuánto cuesta cada viaje en mula para un material para construir una caseta desde el sector de Rosarito al alto el ventiadero (cerca al cerro del Pitallo).

AMS

**24/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Billar, Recreo, Siberia, Acústico Ruiz, San Julián, Cajones por fuera. Refugio con bloques perdidos
* ***Betty*** *pidió que la gráfica del AUTOPOTENCIAL para mañana, yo la hice así que sólo es REVISARLA para verificar que este bien y ADICIONAR las fechas de LOS ENJAMBRES para completarla.*
* **Tener mucho cuidado con las gráficas de AUTOPOTENCIAL y MAGNETOMETROS del Machín, BETTY VA A REVISARLAS todos los días por lo que *ORGANIZARLAS Y ACTUALIZARLAS CADA NOCHE.***
* Amparo deja diciendo si llama un señor Norvey Forero: Preguntarle que cuánto cuesta cada viaje en mula para un material para construir una caseta desde el sector de Rosarito al alto el ventiadero (cerca al cerro del Pitallo).
* Mañana Cristian y Rubiel salen para el Ruiz, para el Sifón. Estar pendientes.
* Hay una señal clasificada como ZZ☹. Por favor revisarla
* Turno sin novedad

AMG

**24-25/02/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera Billar, Recreo, San Diego, Cajones, San Julián.
* Refugio con bloques perdidos.
* Inclinometría de Gualí llega hasta las 10:04.
* Llegan pocos datos de recio y refugio.
* **Con San Julián pasa lo mismo que con Santa Martha, se ven en el swarm pero en el proceso no. Preguntar por favor.**
* Cristian y Rubiel salen para el Ruiz, para el Sifón. Estar pendientes.
* Cerro, Siberia y azufrado se salen a las 05:49
* La cámara de Piraña- Azufrado está enviando algunas fotos cortadas.

Akv

**25/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera, billar, recreo, san diego, cajones, san julian, cerro, Siberia, acústico y Brasil.
* Refugio con bloques perdidos
* Brasil, Piraña, Rubí, Torre a las 8 presentan bloques perdidos muy grandes. Andres lo arregló.
* Cristian y Rubiel están en el sifón.
* Julián está en la cámara de Piraña-Azufrado.
* Se cerró el data logger una vez.
* Por favor decirle a cesar que arregle la hora de la cámara porque Julián no puede sacar el computador porque está lloviendo la ruta para que le diga es 10.153
* **La grafica de auto potencial fue modificada por Betty y ya está actualizada en la carpeta de inclinometría**
* **Alvaro P puso una nueva imagen desde Google earth, se abre en el Locali\_estu y abajo hay un botón que dice Google darle clic DERECHO y decirle aceptar y este solo abre el programa con los sismos.**
* La supuesta incandescencia era un problema de la cámara.
* Alguien que pueda hacerme el turno del Domingo en la Noche, Por favor!! Tengo clase el lunes.

Ams.

25/02/2014 (13:30-20:30)

* Recibo Billar, Recreo, San Diego, Cajones, San Julián, Cerro, Acústico por fuera. Refugio con bloques perdidos.
* **Alvaro P puso una nueva imagen desde Google earth, se abre en el Locali\_estu1am y abajo hay un botón que dice Google darle clic DERECHO y decirle aceptar y este solo abre el programa con los sismos.**
* **La grafica de auto potencial fue modificada por Betty y ya está actualizada en la carpeta de inclinometría**
* Turno sin mayor novedad.

AMG

25-26/02/2014 (20:30-06:30)

* Recibo Billar, Recreo, San Diego, Cajones, San Julián, Cerro, Acústico por fuera, AZUFRADO. Refugio con bloques perdidos.
* **Alvaro P puso una nueva imagen desde Google earth, se abre en el Locali\_estu1am y abajo hay un botón que dice Google darle clic DERECHO y decirle aceptar y este solo abre el programa con los sismos.**
* **Inclinometria de guali solo mando datos hasta el 2014/02/24 10:04:19**
* **Inclionometria Nereidas manda pocos datos (16 datos)**
* **Inclinometria refugio manda 6 datos.**
* **JULIAN PEÑA hoy va para recio tres, deja dicho que mañana arregla la posición de las cámaras, que ayer no lo hiso porque estaba muy nubado y no veía hacia adonde enfocarlas.**
* **Turno sin mayor novedad.**

**HAV**

**26/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Billar, Recreo, San Diego, Cajones, San Julián, Cerro Bravo, Acústico y Azufrado por fuera.
* La estación de Cisnes la recibo con mucho ruido.
* Diego Álzate va a estar en Cerro Bravo y de ahí a Alfómbrales y Recio.
* Julián Peña va estar en Recio 3 para instalar un amplificador a esta estación y bajar los datos del GPS.
* Cristian esta con un estudiante del SENA por el Rio Guali haciendo medición de GPS.
* Azufrado y Cerro Bravo entraron a las 9:20.

JAM

**26/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Billar, Recreo, San Diego, San Julián, Acústico de alta, Laguna, por fuera. Refugio con bloques perdidos
* Julián no puso el amplificador en Recio 3, mañana lo hará.
* Rubí y Acústico de Rubí se salen entre las 17:05 y las 17:36 porque Julián y Andrés estaban trabajando en ellas.
* Cesar manipula el equipo Manizales-52
* Turno sin novedad

AMG

**26-27/02/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Billar, Recreo, San Diego, San Julián, Acústico de alta por fuera. Refugio con bloques perdidos
* Inclinometría de Anillo llega desde las 09:18, Cerro Bravo desde las 09:31
* Inclinometría de Gualí no llega desde el 24/02/2014 a las 10:04
* Sólo llegan 11 datos de Refugio.
* Cerro, Azufrado, Siberia y Cajones salen a las 05:19.
* Sale una vez el tipo 3.
* Aproximadamente 800 en el VNR hielos durante la noche.

Akv

**27/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera billar, recreo, san diego, azufrado, cajones, Siberia, cerro, refugio con bloques perdidos
* Azufrado entra a las 8:30, Siberia entra a las 11:33
* Julian peña se dirige a la cámara del azufrado
* Julian peña desconecta las cámaras a las 08:30; 08:50 julian conecta la cámara del cañón
* Julian se encuentra en el alguacil 11:52
* Cerro entra a las 08:30.
* En la carpeta del revisor se encuentra un archivo que dice preguntas frecuentes del revisor, Álvaro pablo lo está actualizando por si se tiene alguna duda sobre el revisor, y si se les ocurre algo más avisar a Álvaro pablo para añadirlo al archivo
* Yaneth vino por la cámara para llevársela a Marisol la de servicios administrativos
* El revisor 30 fue actualizado, Álvaro pablo le hizo una modificación, cuando se atenúa en el botón Esta al frente de cada estación aparece en color azul la tarjeta a la que pertenece para mirar si las estaciones que aparecen en rojo están o no dentro; si se presenta alguna duda preguntar al coordinador de turno o Álvaro pablo.



Mav

**27/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Billar, Recreo, San Diego.
* Con bloques perdidos: Refugio, Tapias, Tigre.
* Cima sale a las 13:35 y entra a las 14:16.
* Se actualiza archivo de preguntas frecuentes de revisor.
* Laguna no registra.

Mta

**27-28/02/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Billar, Recreo, San Diego, San Julián, Laguna por fuera. Santa Marta intermitente
* Recordarle a Don Gustavo o a Anderson que ya pueden ir por la factura a la universidad.
* La cámara de Piraña-Azufrado y Piraña-Ruiz envían algunas fotos cortadas.
* Inclinometría de Guali llega hasta el 24/02/2014 a las 10:04 y Refugio llega hasta las 16:06 del 27/02/2014.
* Siberia se sale a las 05:32.
* Azufrado se sale a las 06:14.
* Turno sin mayor novedad

AMG

**27/02/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Billar, Recreo, San Diego, Brasil por fuera
* Refugio, toche, cerro bravo con bloques perdidos
* Los de electrónica van a hacer unas pruebas con alejandria y sacaron la estación un tiempo pero ya está llegando normal
* Se cerró una vez el data Logger.
* Recordarle a Don Gustavo o a Anderson que ya pueden ir por la factura a la universidad.
* No pude actualizar pq la página del USGS no está funcionando bien, se queda cargando
* Luis está en la repetidora lajas y encontró que santa marta no está llegando entonces pronto se hará un mantenimiento correctivo. Recuerden que la repetidora lajas afecta a las señales del acústico de anillo, santa marta, san juan, san Lorenzo y lajas.

OML

**28/02/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera billar, recreo, san diego, Brasil, santa marta
* Brasil entra a las 13:00
* Nido se sale a las 14:39, entra a las 15:00; Vuelve a salir 19:17
* Refugio, Brasil con bloques perdidos

mav

**28/02-01/03/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera billar, recreo, san diego, Nido, santa marta.
* Refugio, Brasil con bloques perdidos
* Inclinometro de refugio no manda datos desde el 27/02/2014 a las 16:06:46
* Inclinometro de molinos empezó a llegar el día 28.
* El plan de contingencia con los números actualizados queda en el escritorio.
* Tener mucho cuidado con los VT`s que dan en el cráter.

HAV