**01/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, componente Z OL2, azufrado, cerro, cima, moral, silencio, nido.
* A las 07:47 se sale Oll2 y entra a las 08:15, y Refugio comienza a presentar bloques perdidos.
* Recio con interferencias entre las 06:45 y 07:50.
* Vt del Ruiz de 2.4. Recuerden que sismos mayores a 1.0 se debe hacer boletín y mapa y enviarlos a “Carolina”, para “SIMULACRO”.
* No se visualizaban los banda anchas en el SWARM. Cesar corrigió el problema. Avisar si lo cierran porque esto sucede por cerrarlo/abrirlo.
* Si está haciendo mucho calor se prende el aire acondicionado y a las 6 de la tarde se vuelve a apagar. Está malo y por eso hay que hacer esto.
* Turno sin novedad.

SAC

**01/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, componente Z OL2, azufrado, cerro, cima, moral, silencio, nido, esmeralda con bloques perdidos.
* Swarm con bloques pequeños al inicio del turno, Cesar informado, si vuelve a ocurrir mandarle un correo.
* Problemas con Manizales 44, los programas abiertos corren normal paro al abrir algo nuevo se bloquea, es por el problema de la tarjeta, se recalienta cuando no hay aire acondicionado, lo prendí en la Tarde y lo dejo apagado.

JhG

**01-02/06/2014 (20:30-6:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, componente Z OL2, azufrado, cerro, cima, moral, silencio, nido, esmeralda con bloques perdidos.
* **Bloques en el swarm a las 3 am.**
* RB4 Muy ruidosa toda la noche.
* Boletines en el escritorio.
* 6:44 am se sale ALF y ESMERALDA

Turno sin mayor novedad

JDP

**02/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera a Cerro Bravo, Azufrado, Siberia, Acústico Azufrado, Nido, Cima2, Cima, Moral, Silencio, Alfombrales y Esmeralda.
* Esmeralda y Alfombrales entran a las 07:51.
* Turno sin mayor novedad

JAM

**02/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Siberia, Azufrado, Cerro Bravo, Piraña, Billar, San Diego, Nido, Brasil, Torre, Cima2.
* Con bloques: Alfombrales.
* 15:23 Entra Siberia, Acústico de Azufrado, Cajones.
* Recio con interferencia desde las 10 hasta las 11.

**Mta**

**03/06/2014 (20:30-6:30)**

* Recibo por fuera: Siberia, Azufrado, Cerro Bravo, Piraña, Billar, San Diego, Nido, Brasil, Torre, Cima2.
* **Incremento en VCM**

Akv

**03/06/2014 (06:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Siberia, Azufrado, Cerro Bravo, Piraña, Billar, San Diego, Nido, Brasil, Torre, Cima2.
* Lina Marcela estará de turno hoy y mañana.
* Con bloques: Rubí, Esmeralda, Río Claro, Anillo, Tolima.
* Llaman de la RSNC a pedir información acerca del sismo del Machín de las 22:40 de ayer.
* No se puede usar el calienta píes aún debido a que la semana pasada hubo un corto,
* RECUERDEN QUE EL REGISTRADOR QUE ESTÁ FUNCIONANDO ES EL DE OLLETA ¡!! Estamos marcando los tarros como Tolda fría.
* El Scream del Manizales 44 se para desde las 09:44- 09:51, luego a las 10:07- 10:38, utilizo el cambio Local-Red del botón de tarjetas y la información no se pierde. El grupo de Sistemas Lina Marcela y Carolina informardos.

Mta

**03/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Siberia, Azufrado, Cerro Bravo, Piraña, Billar, San Diego, Nido, Brasil, Torre, Cima2, esmeralda con bloques perdidos
* Actualizados el revisor 20 y 30 ya no tienen el problema al borrar las atenuaciones

**JhG**

**03-04/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera: Siberia, Azufrado, Cerro Bravo, Piraña, Billar, San Diego, Nido, Brasil, Torre, Cima2.
* **Katherine no puede hacer el sábado 14 en la mañana porque tiene Prospección, por lo tanto si AMG no puede hacerlo avisarle de una vez a Carolina.**
* Inclinómetro de Azufrado por fuera desde el 13 de Abril.

Inclinómetro de Cerro Bravo por fuera desde el 13 de Abril.

Inclinómetro de Molinos envió un dato el 20 de Abril. Antes el 17/04 envió normalmente.

* Recio con interferencias desde las 04:05 hasta las 04:40.
* Vt del Machín de 1.2 cerca a Tapias, prof: 12.80. Le envié lo del “simulacro” a Lina.
* Turno sin novedad.

SAC

**04/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Piraña, Billar, San Diego, Nido, Brasil, Torre, Cerro Bravo, Azufrado, Siberia, Cima2 por fuera. Olleta2 y Refugio con bloques perdidos
* A las 09:09 se comunica Julián que va para la repetidora de Cisne
* A las 11:27 se comunica Julián que está en la repetidora de Cisne, mañana van para olleta.
* Nido llega a las 12:09
* La nueva extensión de portería 8223
* Lina Marcela está organizando los mapas para los boletines
* La estación **TLI** es TRIAXIAL y está ubicada en la estación del TOLIMA. **CIM** digitaliza en campo (como Ole2)
* Alfombrales y Rio claro con bloques durante el turno

AMG

04/06/2014 (13:30-20:30)

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, cima, cerro, moral, silencio, azufrado.
* Andrés (electrónica) estuvo manipulando Manizales-46
* El tarro de told no está marcando la hora Andrés (electrónica) informado y soluciona el problema
* Los Mux se detienen 1 minuto (15:26-15:27) y el scream se para desde las 15:29 hasta las 15:44 Andrés soluciona el problema, la información no se pierde.
* En el mapa de la red sismológica nacional ya están delimitadas las áreas de nosotros. Estar pendientes de los sismos que queden dentro del área por que nos corresponden
* NUEVA CARPETA BOLETINES EXTRAORDINARIOS SEGMENTO NORTE QUEDA EN EL ESCRITORIO Y EN EL COMPARTIR.
* Nido llega a las 12:09; Julián está en campo mañana va para olleta
* La nueva extensión de portería 8223
* Johana deja el mapa Quindío 2 en el escritorio del computador auxiliar por si Lina pregunta
* Swarm se detiene una vez
* Las cámaras del Ruiz y del machín se detienen a las 16:00 Andrés Valencia informado y la pantalla de Manizales 45 se apaga. Andrés Valencia informado

MAV

04-05/06/2014 (20:30-06:30)

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, cima, cerro, moral, silencio, azufrado.
* En el mapa de la red sismológica nacional ya están delimitadas las áreas de nosotros. Estar pendientes de los sismos que queden dentro del área por que nos corresponden
* NUEVA CARPETA BOLETINES EXTRAORDINARIOS SEGMENTO NORTE QUEDA EN EL ESCRITORIO Y EN EL COMPARTIR.
* A las 20:33 las cámaras se detuvieron de nuevo, Andrés informado
* Con respecto a los sismos tectónicos dentro de la elipse, hay que localizarlos y tener la información lista por si la RSNC la requiere pero no hay que publicar boletines
* Cesar Vega llama a las 21:56 para informar que se arregló el problema con las cámaras
* 04:19 CIM triaxial empieza con una interferencia
* Turno sin mayor novedad

LMA

**05/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, cima, cerro, moral, silencio, azufrado.
* Julián va a estar por la repetidora de Olleta. Desconectan Alfombrales y Esmeralda a las 09:35. A las 10:53 vuelven a conectar a Esmeralda y Alfombrales. Estar atentos con estas estaciones porque fueron a solucionar lo de los bloques perdidos.
* CIM con algunas interferencias.
* Adicioné las estaciones portátiles de Machín al mapa del Locali.
* Cristian y Milton van a estar por el Refugio.
* Estar atentos a Nido e informar cómo está registrando.
* A las 10:52 sale el DEAD en el módulo del Scream. Lo reinicio. Se perdieron esas trazas por algunos minutos.
* Lina Marcela cambia las carpetas. Sólo queda la negra. Al principio está lo de sismología. Al final los teléfonos. Entre hoy y mañana se traerán todas las hojas completas.
* Turno sin novedad.

SAC

**05/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, cima, cerro, moral, silencio, azufrado.
* A las 15:30 vuelve a entrar el Registrador analógico de Olleta y Tolda.
* De Brisas reportaron que se sentía olor fuerte a Azufre por el sector de Olleta.
* Revisar cómo funcionan las estaciones de Alfombrales y Esmeralda.
* Revisar las notas de Mayo.
* Turno sin mayor novedad.

JAM

**05-06/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Piraña, Billar, San Diego, Brasil, Torre, Cima, Cerro Bravo, Moral, Silencio, Azufrado por fuera.
* Revisar cómo funcionan las estaciones de Alfombrales y Esmeralda.
* La estación Cima 2 entre las 02:12 y las 3:43 presenta interferencia
* Sale el error tipo 3 y el I\Data\Suds\ una vez
* Recio se sale a las 04:40
* *PEDIR MAS TARROS, AHORA QUE TENEMOS LOS DOS REGISTRADORES NECESITAMOS AL MENOS SEIS.*
* El carrito de la aguja del registrador de Olleta esta algo flojo.
* Turno sin novedad.

AMG

**06/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Piraña, Billar, San Diego, Brasil, Torre, Cima, Cerro Bravo, Moral, Silencio, Azufrado, Siberia, Cajones por fuera.
* *PEDIR MAS TARROS, AHORA QUE TENEMOS LOS DOS REGISTRADORES NECESITAMOS AL MENOS SEIS.*
* Cristian se encuentra por Azufrado
* Luis Fernando López se encuentra en el valle de las tumbas y dice que se siente mucho olor a Azufre (nunca lo había sentido tan concentrado en ese sector), seguirá hacia la Olleta.
* Sale el error I\Data\Suds\ dos vez
* Esmeralda sale a las 10:36, Andrés Gómez Informado
* Esmeralda vuelve y entra a las 11:00
* Type 3 una vez.

Lma

**06/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Piraña, Billar, San Diego, Brasil, Torre, Cerro Bravo, Moral, Silencio, Azufrado, Siberia, Cajones, acústico azufrado por fuera.
* Acústico azufrado entra a las 15:40
* Paramillo comienza a llegar con retraso desde las 19:45. Andrés informado.
* Estar muy pendientes de las estaciones y del ruido de nido.
* **Lina Marcela nos subió varios útiles todos marcados (lapiceros, lápices, block, tijeras, corrector, etc) dijo que estemos pendientes de ellos y los cuidemos**.
* Cris necesita una Tarea: Sacar los mayores incrementos, erupciones y eventos importantes del Ruiz desde el 2011, en una hoja de Excel donde este la fecha y bien descrito cual fue el fenómeno. La necesita este fin.

**JhG**

**06-07/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Piraña, Billar, San Diego, Brasil, Torre, Cerro Bravo, Moral, Silencio, Azufrado, Siberia, Cajones, acústico azufrado por fuera.
* Los sismogramas en línea no funcionan desde las 04:15.
* La tarea de Cristian quedo lista todo hasta el 2012.

JAM

**07/06/2014 (06:30-13:30)**

* Aproximadamente desde las 06:27 Alfombrales y Esmeralda presentan bloques perdidos nuevamente. Sólo dura este problema 1 hora. Me devolví y las trazas se pierden, no se recuperan.
* Hay problemas con los niveles de Paramillo. Las cuentas de los sismos son muy pequeñas.
* Se cierra el data logger a las 10:55.
* A las 11:50 entra la estación de SiberiaZ
* Andres y Lucho continúan en comunicación organizando Siberia.

SAC

**07/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Piraña, Billar, San Diego, Brasil, Torre, Cerro Bravo, Moral, Silencio, Azufrado, Siberia, Cajones, acústico azufrado por fuera.
* Hay problemas con los niveles de Paramillo. Las cuentas de los sismos son muy pequeñas.
* Turno in mayor novedad.

HAV

**07-08/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, cerro bravo, moral, silencio, azufrado, siberia, cajones, acústico de azufrado
* Inclinometría de Bis llega hasta las 19:21 del 07/06/2014, inclinometría de esmeralda llega hasta 07/06/2014 a las 20:51.
* Magnetometría de aguas calientes llega hasta 07/06/2014 a las 18:15, además problemas con las formulas.

MAV

**08/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, cerro bravo, moral, silencio, azufrado, Siberia, cajones, acústico de azufrado
* Los inclinometros y el magnetómetro entraron a las 13:00.
* El Scream que guarda los datos en el pc principal, está presentando datos perdidos cuanto
* TURNO SIN MAYOR NOVEDAD.

HAV

**08/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, cerro bravo, moral, silencio, azufrado, Siberia, cajones
* El registrador de Olleta está dañando las bandas, informar mañana
* Refugio empieza a llegar con un retraso desde las 18:51
* Turno sin novedad.
* LOS INFORMES SEMANALES YA NO SE DEBEN HACER EN EL TRASNOCHO DEL DOMINGO SI NO EL LUNES EN LA NOCHE.

JhG

**08-09/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, cerro bravo, moral, silencio, azufrado, Siberia, cajones.
* La estación de paramillo comenzó a tener bloques perdidos desde las 00:40.
* Cima presento bloque perdidos entre las 04:10-05:10.
* Se presentó un incremento en el VNR a las 22:47 y 03:00, 91 sismos tipo VT localizados por la estación de Alfombrales con profundidades entre 2.5 y 4 km con un sismo de magnitud 1.0 Ml.
* La estación de Recio se salió a las 05:18.

JAM

**09/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Piraña, Billar, San Diego, Brasil, Torre, Cerro Bravo, Moral, Silencio, Azufrado, Siberia, Cajones, Recio por fuera. Paramillo con muchos bloques perdidos
* El programa de vientos esta desactualizado.
* Recio vuelve a las 07:44
* Nido presenta bloques entre las 9 y las 10
* Se reinicia este equipo a las 09:35, se pierden dos minutos de información
* Problemas con el servidor por lo que el Crea\_Vigi\_Sismogramas y las cámaras presentan problemas
* En la carpeta queda la copia del examen SIN RESOLVER para que lo revisen. Informarle al nuevo que el examen está ahí para que lo revise.
* Marcelo esta por el sector de Santa Rosa, si alguna cosa informarle
* Hay una nueva cámara en la terraza, está en periodo de prueba
* Sale el error tipo tres una vez
* Turno sin mayor novedad

AMG

**09/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, cerro Bravo, moral, silencio, azufrado, Siberia, cajones.
* En la mañana cesar envió un correo sobre la visualización de las cámaras:

Buenos días,

Por medio de la presente, se indica que la visualización de las cámaras web fue detenida, mientras se realiza un proceso para bajar de la carga del servidor GLACIAL.

Una vez terminado el proceso se reportará lo más oportuno posible.

* SWARM estaba trabajando con el de contingencia Oscar lo modifica

MAV

**09-10/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, cerro Bravo, moral, silencio, azufrado, acústico de azufrado, Siberia, cajones.
* Boletines en el escritorio.
* Hubo varios Lps de alta frecuencia, les dejé nota, para revisar.
* Sin mayor novedad.

Akv.

**10/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, cima, moral, cerro bravo, acústico de azufrado, Siberia, silencio. Cima 2, recio con bloques perdidos
* A las 07:38 se cierra el trimble 4D y la página web, Oscar Montes informado soluciona el problema.
* Envié un correo a los de electrónica para informar los bloques perdidos de Recio
* Acústico de azufrado entra cerca de las 08:30
* Andrés Gómez y Julián Peña estarán trabajando con las estaciones corto periodo acá mismo en el OVSM, sacaran algunas estaciones, Cristian y Lina C informados.
* Andrés y Julián desconectan por un momento la tarjeta por donde entran cerro, bis, recio, inderena y lo vuelven a conectar pero al momento se detienen los dos Mux; Oscar informado se encuentra solucionando el problema, se pierden 15 min de traza en el Mux por donde entran cerro, inderena, bis. (mux1)
* Se añade la estación de paramillo al mapa del locliestu
* Cesar reinicia Manizales-45 a las 09:29
* Las cámaras entran a las 09:35
* Cesar envio un correo para informar la restauración de las cámaras:

Buenos días,

Como se estabilizó el servidor y se terminó de hacer las correcciones para las cámaras IP, se restauró en horas de la mañana la visualización de las cámaras a través de los servicios web y todavía falta unos servicios asociados al Earthworm.

Este proceso se estará monitoreando hasta el viernes y cualquier actividad adicional que se deba realizar se estará comunicando.

* Felipe tiene la cámara

MAV

**10/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Piraña, Billar, San Diego, Brasil, Torre, Cima, Moral, Silencio, Cerro Bravo, Azufrado, Siberia por fuera.
* Sale una vez el problema del Crea\_Vigi\_Sismogramas
* El mapa de localizaciones del equipo Manizales-32 no está funcionando, estar pendientes.
* Felipe todavía tiene la cámara
* Si llama Luis Ruiz por favor decirle que llame a la portería (ext. 8223)
* Turno sin mayor novedad

AMG

**10-11/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Piraña, Billar, San Diego, Brasil, Torre, Cima, Moral, Silencio, Cerro Bravo, Azufrado, Siberia.
* Av en Recio 1:32, 2:30.
* Incli Azu y Cerr Brav no envía desde el 13 de Abril
* Revisar Sismógrafo de Olleta porque se paró y el carrito se safó.
* Turno sin novedad.

**SAC**

**11/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Piraña, Billar, San Diego, Brasil, Torre, Cima, Moral, Silencio, Cerro Bravo, Azufrado, Siberia.
* Brisas reportan fuerte olor a azufre fumarola azul

AMG

**11/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, silencio, cima, moral, cerro Bravo, azufrado, Siberia.
* Desconectan el swarm de 14:00, lo vuelven a conectar a las 16:04
* Swarm principal no estaba cargando, Oscar soluciono el problema pero hay que tenerlo trabajando con el de contingencia mientras solucionan el problema del principal.
* Zoraida regresa la cámara con otras pilas por favor pedirle las pilas recargables.
* Inderena no está registrando
* JULIAN NO CONTESTA, EL CELULAR ESTA FUERA DE SERVICIO

MAV


**11-12/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, silencio, cima, moral, cerro Bravo, azufrado, Siberia, Inderena
* JULIAN NO CONTESTA, EL CELULAR ESTA FUERA DE SERVICIO
* Scream de Manizales-46 se cierra a las 20:52, lo vuelvo a abrirá y el de Manizales 45 también lo abrí de nuevo
* Type -3 en varias ocasiones
* Turno sin mayor novedad

LMA

**12/06/2014 (6:30-13:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, silencio, cima, moral, cerro Bravo, azufrado, Siberia, Inderena.
* Andrés (electrónica) mueve el radio de Inderena a las 07:36 y empieza a funcionar la estación.
* La fumarola se observa con tonalidades azulosas, Cristian informado.
* Sale tipo 3.
* **LINA DICE QUE HAY UNAS SEÑALES QUE NO SE ESTÁN CLASIFICANDO Y QUE MIENTRAS ELLOS NO REVISEN TOCA CLASIFICARLAS COMO HIELO, LAS QUE SEAN MAYOR A 2000 CUENTAS EN BIS Y 500 CUENTAS EN ALFOMBRALES.**

****

Akv

**12/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, silencio, cima, moral, cerro Bravo, azufrado, Siberia.
* LOS IC EN BIS SE LEEN POR ENCIMA DE 2000 CUENTAS Y EN ALFOMBRALES DE 500 CUENTAS.
* Turno sin mayor novedad.

JAM

**12-13/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Piraña, Billar, San Diego, Brasil, Torre, Silencio, Cima, Moral, Cerro Bravo, Azufrado, Siberia por fuera.
* El Swarm del Manizales-46 se detiene en varias oportunidades.
* Desde las 02:36 Cima 2 presenta problemas.
* Turno sin mayor novedad

AMG

**13/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Piraña, Billar, San Diego, Brasil, Torre, Silencio, Cima, Moral, Cerro Bravo, Azufrado, Siberia por fuera.
* LOS IC EN BIS SE LEEN POR ENCIMA DE 2000 CUENTAS Y EN ALFOMBRALES DE 500 CUENTAS.
* Datalogger se cierra una vez

LMR

**13/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Piraña, Billar, San Diego, Brasil, Torre, Silencio, Cima, Moral, Cerro Bravo, Azufrado, Siberia por fuera.
* Desde las 17:30 los de electrónica pusieron un mecanismo de apoyo para los computadores de adquisición en caso de que se vaya la energía y la planta no funcione. En este proceso se perdieron trazas de los MUX y GCF.
* Turno sin mayor novedad.

JAM

**13-14/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Piraña, Billar, San Diego, Brasil, Torre, Silencio, Cima, Moral, Cerro Bravo, Azufrado, Siberia por fuera.
* Recio con bloques perdidos durante toda la noche.
* Recio sale a las 04:50
* Turno sin mayor novedad.

HAV

**14/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Piraña, Billar, San Diego, Brasil, Torre, Silencio, Cima, Moral, Cerro Bravo, Azufrado, Siberia por fuera.
* Recio se sale a las 06:51.Y entro a las 08:27

Jam/ Akv.

**14/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, cima, moral, silencio, acústico de azufrado, cerro Bravo, azufrado, Siberia.
* *POR FAVOR NO OLVIDAR LACAR Y AHUMAR, AUN MÁS LOS FINES DE SEMANA.*
* Sin novedad

mav

**14-15/06/2014 (20:0-06.30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, cima, moral, silencio, acústico de azufrado, cerro Bravo, azufrado, Siberia.
* Recio se sale a las 02:09.
* A las 04:30 comienza a llegar con bloques perdidos.

JAM

**15/06/2014 (06.30-13:30)**

* Recibo por fuera piraña, billar, san diego, Brasil, torre, cima, moral, silencio, acústico de azufrado, cerro Bravo, azufrado, Siberia.
* Recio entra a las 7:58 y las cámaras a las 08:47.
* Turno sin mayor novedad.

HAV

**15/06/2014 (13.30-20:30)**

* Recibo por fuera Siberia, azufrado, Cerro, Cima, Moral, Silencio, Acústico Azufrado, Piraña, Billar, San Diego, Brasil y Torre.
* Turno si mayor novedad

JHG

**15-16/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera Siberia, azufrado, Cerro, Cima, Moral, Silencio, Acústico Azufrado, Piraña, Billar, San Diego, Brasil y Torre.
* No llega inclinometría de Azufrado ni Cerro Bravo, Inclinometría de Bis llega desde las 12:54
* PUSIERON LOS TARROS AL CONTRARIO, LES PUSE EL NOMBRE QUE CORRESPONDE DEBAJO DEL QUE LES HABÍAN PUESTO.

AKV

**16/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Cima, Moral, Silencio, Azufrado, Siberia, Cerro Bravo, piraña, Billar, San Diego, Brasil, Torre por fuera.
* Recio se sale a las 06:58 y entra a las 07:35.
* *En la ventana de ADSEND había un error del 13/04/2014, estar más pendientes*
* Betty, Andrés (electrónica) y Don Fabio se comunican a las 11:28 reportándose desde las inmediaciones de Olleta y Santa Isabel buscando lugar para la nueva estación.
* La cámara que está ubicada en la terraza estaba por fuera desde el 13/06/2014 a las 17:22 (Cesar envía un correo)
* Las cámaras de Guali y Piraña-Ruiz presentaron espacios entre las 7 y las 8. Luis informado (al parecer es un problema de baterías)
* Cristian iba para campo.
* Preguntar si a los nuevos les vamos a dar o no horas.
* Turno sin mayor novedad

AMG/JJI

**16/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Acústico de Azufrado, Cima, Moral, Siberia, Silencio, Piraña, Cerro Bravo, Billar, San Diego, Brasil, Torre. San Julián y Cajones no registran.
* Con bloques: Cima2,
* Cristian sale para el Machín.
* Carolina me dijo respecto a la plata para los nuevos que el turno se dividía en dos y aparte de eso los que tuvieran horas de investigación hicieran la otra mitad para que tuvieran el turno completo y los que no se les iba a asignar una tarea para que tuvieran la otra mitad de horas. O sea hombre con hombre, mujer con mujer y en sentido inverso…
* Andrés se comunica a las 19:50, se encuentra durmiendo donde Leo, y mañana él, Betty y Anderson instalarán una nueva estación entre el Paramillo y Santa Rosa, Andrés y Anderson acamparán, Betty hoy está en Manizales.

MTA

**16-17/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera: Acústico de Azufrado, Cima, Moral, Siberia, Silencio, Piraña, Cerro Bravo, Billar, San Diego, Brasil, Torre. San Julián y Cajones no registran.
* Estación de referencia del Machín sigue siendo San Lorenzo.
* Cima digital con bloques perdidos desde las 00:16.
* Algunos VT´S en el Machín, el más grande fue de 2.1. 62 en toda la noche. En el domo y al occidente. Prof entre 3-4.
* Cambié la ruta del D del computador auxiliar, ahora está tomando los datos de la base real. Se debe revisar la sismicidad desde Noviembre de 2012 y buscar los sismos que hacen falta por clasificar, sacar pantallazos y corregirlos. Además cambiar los tremores de fondo de TR a TI.
* Recio sale a las 23:30 y entra a las 02:33

SAC

**17/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Acústico de Azufrado, Cima, Moral, Siberia, Silencio, Recio, Piraña, Cerro Bravo, Billar, San Diego, Brasil, Torre. San Julián y Cajones no registran.
* Con bloques: Nido desde las 06:09 con muchos.
* Recio sale a las 08:33 y entra a las 08:47.
* A las 10:20 se comunicó con Andrés se encuentran entre paramillo y santa rosa, están esperando a Betty para instalar la nueva estación.

mta/dlm

**17/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Acústico de Azufrado, Cima, Moral, Siberia, Silencio, Recio, Piraña, Cerro Bravo, Billar, San Diego, Brasil, Torre. San Julián y Cajones no registran.
* Siberia tiene por fuera sus componentes N y E.
* Luis y Don Fabio estuvieron trabajando todo el día en la estación de Siberia.
* Andrés y Betty están acampando entre paramillo y santa rosa colocando la nueva estación, estar pendiente ya que ellos se encuentran sin comunicación.
* En la tarde el Crea\_Vigi\_Sismogramas de Manizales 46 dejó de actualizarse, estar muy pendiente.

DAP/AMG.

**17-18/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera: Acústico de Azufrado, Cima, Moral, Siberia, Silencio, Piraña.
* Alfombrales, Esmeralda y recreo presentan bloques perdidos desde las 03:00.
* Recio se salió a las 04:35.
* Tengo un zz a las 05:04 para que la revisen por favor.

**JAM**

**18/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera: Acústico de Azufrado, Cima, Moral, Siberia, Silencio, Piraña. Billar, Cerro Bravo, Recio, San Diego, Brasil, Torre, San Julián, Cajones, Cámaras de Piraña-Azufrado, Piraña-Ruiz.
* Nido, Esmeralda y Alfombrales, Rio Claro con bloques perdidos.
* **Conseguir turno de Alejo del Jueves 19 de 17:30-20:30**
* Recio entra a las 07:37
* Zoraida va a estar por el sector de Guali, hacia Alfombrales
* Nido regresa bien a las 08:01.
* Andrés y Anderson en Paramillo instalando una estación nueva
* Se actualiza el plan de contingencia, queda guardado en el folder y en loa carpeta del escritorio que dice boletines extraordinarios segmento norte.

Akv

**18/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera: Acústico de Azufrado, Cima, Moral, Siberia E y N, Silencio, Piraña. Billar, Cerro Bravo, Recio, San Diego, Brasil, Torre, Cajones.
* Bloques perdidos: Esmeralda,
* Error I/data/suds mux 2.
* 16:13 Se reporta Andrés cerrando transmición, acaba las labors por el día de hoy.
* 230 Vts localizados en el Cisne, Carolina nos dice que los dejemos clasificados como del Ruiz, Máx Ml: 1

Mta/mav

**18-19/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Azufrado, Siberia, Cerro, Cima, Moral, Silencio Billar, San Diego, Brasi, Torre y acústico Azufrado por fuera.
* Incremento en el Ruiz, al Sur, entran por recio, aproximadamente 90, el mayor ML:2.4. **POR FAVOR SEGUIR LOCALIZANDO**.
* Llaman de Popayán a pedir línea para Fax para enviar el boletín de Sotará, pero la línea es la nuestra, preguntar mañana porque van a volver a llamar hoy.

JhG

**19/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Azufrado, Siberia, Cerro, Cima, Moral, Silencio Billar, San Diego, Brasi, Torre y acústico Azufrado por fuera.
* Andres se comunicó a las 07:20, ya esta en la estación haciendo la instalación.
* Del cisne reportan que a maso menos a las 22:00 sintieron un sismo el cual fue de 2.4.
* Cristian esta trabajando en el machin y manipulando el gps de moral.
* Janeth dice que en la noche bajemos los vaso a la cocina.
* SEGUIR LOCALIZANDO
* Entra Azufrado a las 12:08

GVH

**19/06/2014 (13:30-20:30)**

* Siberia, cerro, Cima, Moral, Silencio, Billar, San Diego, Brasil, Torre.
* Se detiene el I/data/suds 3 veces
* Se van a acabar las pilas de la cámara
* Swarm está trabajando con el de contingencia ya que el principal dejo de visualizarse, óscar infomado
* SEGUIR LOCALIZANDO

Jam/mav

**19-20/06/14 (20:30-06:30)**

* Siberia componente E y N , cerro, Cima, Moral, Silencio, Billar, San Diego, Brasil, Torre.
* Recio está intermitente desde las 23:30
* Nido a las 23:53 comienza con bloques perdidos
* El Swarm se detiene constantemente , ( Manizales 46 )
* A las 00:27 sale un error con las dos tarjetas Jaime, Oscar y Carolina informados.
* 12:48 fallan las bandas anchas
* 12:51 se reinicia la aplicación del Scream
* A la 01:47 Julian arregla el problema. Y todo sigue funcionando con normalidad
* **SEGUIR LLAMANDO A JULIÁN PEÑA DE UN CELULAR, ( DE UN FIJO NO LE ENTRA LA LLAMADA)**
* **Julián desconecta del todo CIMA, MORAL, SILENCIO, SIBERIA ESTE Y N Y CERRO BRAVO. Aparecerán señales fantasma: ignorarlas**
* Recio se pone intermitente entre las 23:15 y las 23:30, se sale a las 00:27. Julián dice que es problema de batería por lo que esto va a ser repetitivo durante las noches.
* **La página de los telesismos no está actualizando y está bloqueada**

**AMG/JJI**

**20/06/2014 (06:30-13:30)**

* Siberia, Cerro, Cima, Moral, Silencio, Billar, San Diego, Brasil, Torre.
* Se reportan desde Brisas sin novedad a las 07:09.
* Andrés se reporta desde el punto de instalación de la estación a las 07:15. Van a comenzar con el proceso y esperan terminar a las 12:00 más o menos.
* San Lorenzo con interferencia desde las 06:10 aproximadamente. A las 09:15 se hace más pequeña, y vuelve a empezar a las 10:00 y dura aproximadamente hasta las 12:00

Los sismógrafos no estaban generando la marca de tiempo. Julián los arregló.

Alfombrales y Esmeralda se salen desde las 08:39 hasta las 09:44.

La cámara de Balcones se pone azul desde las 08:43 hasta las 09:12.

Nido se sale completamente a las 23:52 de anoche. A las 09:14 vuelve a ingresar.

Recio3 presenta bloques perdidos.

Julián Peña informado de todo lo anterior.

* Llamaron de la RSNC para preguntar el por qué no les estaba llegando el registro de los banda ancha (Anillo, Refugio, Tolima…), hablé con Oscar y me dice que está trabajando en el restablecimiento.
* Luis está arreglando el Inclinómetro de Azufrado y el de Cerro Bravo. Estar atentos porque continuamente está preguntando si ya entró o no. En la tarde continúan con el proceso.
* El inclinómetro de Esmeralda no envía datos desde una hora muy similar al no envío de Azufrado y Cerro Bravo. Julián dijo que no tenía nada que ver pero estar pendientes.
* La página del NEIC se restablece a las 12:40.
* Se cerró el data logger en una ocasión.
* Recuerden: **SEGUIR LLAMANDO A JULIÁN PEÑA DE UN CELULAR, (DE UN FIJO NO LE ENTRA LA LLAMADA).**

SAC

**20/06/2014 (13:30-20:30)**

* **" Siberia, , Cima, Moral, Silencio.**
* Rubí Y Acru por fuera 14:09 ,VUELVE 14:30
* Entra cerro a las
* Problemas en la tarjeta Jaime se pierden las trazas desde 15:48 hasta las 16:22 (mux 1).
* inclinometro cerro bravo y azufrado vuelven a las 18:20
* Mz 46 Cesar saca trazas ;estar pendientes de los águilas (santa Isabel y paramillo9 si ocurre un sismo verificar que se registre y llamar a Andrés Gómez.
* " Recuerden: SEGUIR LLAMANDO A JULIÁN PEÑA DE UN CELULAR, (DE UN FIJO NO LE ENTRA LA LLAMADA).
* Llamaron de la RSNC para preguntar el por qué no les estaba llegando el registro de los banda ancha (Anillo, Refugio, Tolima…), hablé con Oscar y me dice que está trabajando en el restablecimiento.

20/06/2014 (20:30-06:30)

* Desde las 2:50 Cima2 presenta bloques perdidos.
* Se presentaron huecos en el swarm del equipo manizales-46 entre la 01:40-01:50.
* Recio estuvo entrando y saliendo a partir de la 03:30.
* Recuerden: SEGUIR LLAMANDO A JULIÁN PEÑA DE UN CELULAR, (DE UN FIJO NO LE ENTRA LA LLAMADA).
* Llamaron de la RSNC para preguntar el por qué no les estaba llegando el registro de los banda ancha (Anillo, Refugio, Tolima…), hablé con Oscar y me dice que está trabajando en el restablecimiento.
* Andrés se comunicó a las 06:45 para corroborar el funcionamiento de la estación el Águila, la cual se salió a las 21:21.

JAM/DAP

**21/06/2014 (06.30-13:30)**

* Siberia, Billar, Torre, Brasil por fuera; Alfombrales, Esmeralda, Claro, Nido y Paramillo presentaron bloques pérdidos.
* Se comunicó con Cesar a las 6:56 para revisar la estación el águila, presentó problemas de configuración ya que la telemetría está llegando, Celis configuro la estación y sólo queda faltando un último proceso, el cual hará Cesar más tarde para que quede lista la estación en el Proceso.
* Luis y Andrés estarán en la repetidora de Olleta que se encuentra presentando interferencia.
* Andrés se comunica para pedir la configuración de la estación TIL de inclinometría, se remite a Julián.
* Recuerden: SEGUIR LLAMANDO A JULIÁN PEÑA DE UN CELULAR, (DE UN FIJO NO LE ENTRA LA LLAMADA).
* Andrés informa que hay olor a azufre por el sector de Tumbas
* Estar pendientes del funcionamiento de la estación el Águila con el código de ruta 192.168.102.7

Sac/dlm

**21/06/2014 (13:30-20:30)**

* Siberia, Billar, Torre, Brasil por fuera
* Estar pendientes del funcionamiento de la estación el Águila con el código de ruta 192.168.102.7
* Turno sin mayor novedad

Hav/jji

**21-22/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera cajones, silencio, cerro bravo, moral, cima, las componentes norte y este de Siberia, billar, san diego, Brasil y torre.
* La cámara Guali-ruiz presenta fallos al cargar.
* En el tarro de olleta un tornillo esta dañado el registro.
* Sale el error de mux 2.
* Se sale alfombrales a la 1:03 y esmeralda 1:05
* Inclinometro de lisa envio datos hasta las 04:36:19 p.m. del 21/06/2014
* Vuelve a la 1:51 alfombrales con bloques perdidos y esmeralda a las 2:49.
* Las aguilas sale a las 00:02 del dia 22

Mav/gvh

**22/06/2014 (06:30-13:30)}**

* Estación las águilas ( ELA) Se salió a la 00:02 y entró a las 07:55.
* Recibo por fuera cajones, silencio, cerro bravo, moral, cima, las componentes norte y este de Siberia, billar, san diego, Brasil y torre.
* Se sale alfombrales a la 1:03 y esmeralda 1:05 y a partir de esa hora presentó bloques perdidos, hasta 08:13 entra y no vuelve a presentar problemas.

**Dab**

* Estación las águilas ( ela) se salió a la 00:02 y entró a las 07:55.
* error frecuente en la tarjeta de adquisición de mux 2.
* Esmeralda con bloques perdidos.

**22-23/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera Brasil, San diego, Torre.
* Estación las águilas (ELA) sale a las 20:34 y sigue por fuera
* CIMZ se sale a las 04:31 y comienza a tener bloques perdidos, entra a las 06:30, Nido presenta bloques perdidos desde las 05:17
* Inclinometría de esmeralda no llega desde las 09:13 de 22/06/2014, inclinometría de santa Isabel sólo existen 5 datos de llegada desde las 09:43 hasta las 09:52 de 22/06/2014,
* Turno sin mayor novedad.

Hav/dlm

**23/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera Brasil, San diego, Torre, cerro
* Rec3 se sale a las 8:25 vuelve a las 8:45, estuvo intermitente, estar pendientes
* Turno sin mayor novedad.
* Salió problema de Crea-vigi 2 veces
* Estar pendientes de la columna y del SO2
* Turno sin mayor novedad.

Jji/amg

**23/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera cima, moral, Siberia N y E, cerro bravo, cajones, silencio, billar, san diego, torre, Brasil.
* ELA entra a las 08:01
* Data logger se cierra 2 veces
* La pantalla del Manizales 44 se apagó, solucionamos el problema.
* Turno sin novedad

mav

**23-24/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera Cima, Moral, Siberia N y E, Cerro bravo, Cajones, Silencio, Billar, San diego, Torre, Brasil, azufrado.
* ELA sigue sin visualizarse en el Proceso y Revisor. Desde las 16:37 presenta interferencia.
* La celda Resultante y Batería en el Magnetómetro de Aguas Calientes no se deja copiar. Avisar.

Todos los inclinómetros llegan excepto Santa Isabel.

Gvh/sac

**24/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera Cima, Moral, Siberia N y E, Cerro bravo, Silencio, Torre, Brasil, San diego, Billar, Azufrado, Cajones, y el Águila.
* ALF se sale a las 07:07 y entra a las 08:50 y ESM sale a las 07:07 y entra a las 08:36
* ELA entra a las 07:33 presentando interferencias, problema de software
* Run time error ‘6’ rsam
* MAGNETOMETRIA AGUC queda corregida.
* Favor prestar más atención al momento de realizar la inclinometría, se están pegando datos erróneos, si lo están realizando los estudiantes nuevos revisar al terminar y estar pendientes del proceso.
* Revisar también la cámara de Guali no solamente la de pir-azu, y bitácora de apreciaciones visuales del fin de semana
* Favor comenzar a revisar la base, notas, correcciones, localizaciones que no se nos haga tarde.
* Se cierra Data logger 1 vez
* CUANDO VAYAN A CAMBIAR EL TARRO, LLAMAR A LOS DE ELECTRÓNICA PARA QUE SOLUCIONEN EL PROBLEMA DEL TORNILLO
* Turno sin mayor novedad

AMG/DLM

**24/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo por fuera Cima, Moral, Siberia N y E, Cerro bravo, Silencio, Torre, Brasil, San diego, Billar, Cajones, y el Águila.
* Los bloques perdidos de la estación el Aguila no es que este por fuera, al parecer es un problema de software, Cesar ya está enterado, y lo revisará.
* Revisar también la cámara de Guali no solamente la de pir-azu, y bitácora de apreciaciones visuales del fin de semana

DAP/JHG

**24-25/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo por fuera Cima, Moral, Siberia N y E, Cerro bravo, Silencio, Torre, Brasil, San diego, Billar, Cajones,.
* El inclinómetro de Santa Isabel envió unos datos el 22/ 06/14 y el 24/06/14 , por favor preguntar qué pasó , porque no enviaba datos desde el 2013
* Se cierra Data logger 1 vez
* Katherine dejó notas en blanco para que Gerónimo las mire del turno del 19, que por favor la llame cuando vea esto.
* En el cajón de la izquierda dejo lo que le debo a Tere y a Gerónimo. Gracias :-)

Akv/Jji

**25/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Cima, Moral Silencio, Siberia E y N, Cerro Bravo, Torre, Brasil, San Diego, Billar, Cajones por fuera.
* En el REFTEK maneja el día del año, entonces cuando se pregunte por el día del año se debe mirar el reloj satelital.
* **HAY PLAZO PARA REVISAR LA BASE HASTA EL 30 DE JUNIO.**
* **HAY QUE SEGUIR REVISANDO LA BASE DEL TURNO ANTERIOR Y DEJAR LAS NOTAS, DE AHORA EN ADELANTE NO SE CORRIGEN LOS ERRORES SINO QUE SE DEJA LA NOTA PARA QUE EL DUEÑO DEL TURNO LAS CORRIJA (ESTO TAMBIÉN VA PARA LOS NUEVOS)**
* En este equipo se ha configurado un visor de los datos adquiridos por el REFTEK (sin pasar por el EW). La aplicación se llama el **RT\_Display** y se encuentra en D:\Procesamiento1\reftek\rt\_display\.

Inicialmente es revisar que se estén visualizando las formas de onda ante un hueco en el SWARM de la estación EL AGUILA (ELA) y para comunicar el resultado de la revisión es a través de un correo diciendo si se están ausentes las formas de onda en el RT\_Display y/o SWARM

AMG

**25/06/2014 (13:00-20:00)**

* Recibo Cima, Moral Silencio, Siberia E y N, Cerro Bravo, Torre, Brasil, San Diego, Billar, Cajones por fuera.
* Nido presenta bloques perdidos desde las 18:00
* **PARA LOS NUEVOS … EN CADA TURNO LOCALIZAR 20 VTS, ( BUSCAR EN LA BASE NOTAS DE EJV Y JSC)**
* Las notas no quedan guardadas cuando se modifican, por favor copiar la nota que se desea modificar y pegarla en una nueva añadiendo la modificación que se le desea hacer para que quede guardada.
* Para los nuevos: llenar el formato de actividades durante el turno
* **EN TODOS LOS TURNOS DE TRASNOCHO SE DEBEN ELIMINAR LAS FOTOS DE LA *CAMARA OVSM* , SIEMPRE Y CUANDO NO REGISTRE ALGO IMPORTANTE, 192.168.102.5 – OVSM-RUIZ**
* **HAY PLAZO PARA REVISAR LA BASE HASTA EL 30 DE JUNIO.**
* **HAY QUE SEGUIR REVISANDO LA BASE DEL TURNO ANTERIOR Y DEJAR LAS NOTAS, DE AHORA EN ADELANTE NO SE CORRIGEN LOS ERRORES SINO QUE SE DEJA LA NOTA PARA QUE EL DUEÑO DEL TURNO LAS CORRIJA (ESTO TAMBIÉN VA PARA LOS NUEVOS)**

HAV/ JJI

**25-26/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Cima, Moral Silencio, Siberia E y N, Cerro Bravo, Torre, Brasil, San Diego, Billar, Cajones por fuera
* Nido con bloques perdidos
* **HAY QUE SEGUIR REVISANDO LA BASE DEL TURNO ANTERIOR Y DEJAR LAS NOTAS, DE AHORA EN ADELANTE NO SE CORRIGEN LOS ERRORES SINO QUE SE DEJA LA NOTA PARA QUE EL DUEÑO DEL TURNO LAS CORRIJA (ESTO TAMBIÉN VA PARA LOS NUEVOS)**
* **HAY PLAZO PARA REVISAR LA BASE HASTA EL 30 DE JUNIO.**
* **El RT\_display donde se visualiza El Aguila se detuvo a las 02:10 UT, Andres Valencia quedo informado**
* **EN TODOS LOS TURNOS DE TRASNOCHO SE DEBEN ELIMINAR LAS FOTOS DE LA *CAMARA OVSM* , SIEMPRE Y CUANDO NO REGISTRE ALGO IMPORTANTE O DONDE NO SE OBSERVE LA COLUMNA, 192.168.102.5 – OVSM-RUIZ**
* **Muy ruidosa Olleta y tolda fría, al parecer era viento. Según el mapa de vientos tenía una velocidad de 14.20 m/s y un azimut de 272º lo que significa hacia el W**
* **Se empieza a visualizar en el swarm las trazas de los cortos periodos con pequeños huequitos seguidos (01:35)**
* **OL2N aparece por fuera en el proceso**
* **Recio 3 sale a las 06:05**
* **Turno sin mayor novedad**

**LMA**

**26/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Cima, Moral Silencio, Siberia E y N, Cerro Bravo, Torre, Brasil, San Diego, Billar, Cajones por fuera
* Rec3 con bloques perdidos desde las 06:10.
* Cima digital con problemas.
* Don Fabio y Edwin Gil van para Alfombrales, Refugio, y Hotel Termales.
* ELA vuelve a entrar a las 07:02.
* Recio3 presenta bloques perdidos desde las 06:00 A.M y a las 06:35 se sale del todo.
* Nido presenta bloques perdidos desde las 17:50 de ayer y se sale totalmente a las 06:37.
* Cisne digital también está por fuera.
* Rec3 entra a las 09:43.
* Nido entra a las 09:41 con bloques perdidos
* ***PARA SERGIO: QUE SI POR FAVOR BUSCAS LOS SIMOS DEL 2012 QUE ESTAN CLASIFICADOS COMO DEL SANTA ISABEL QUE SON DE CERRO ESPAÑA , Y LOS PONES DEL CERRO ESPAÑA***
* LA REUNIÒN SE APLAZA PARA EL LUNES 30
* Turno sin mayor novedad

SAC

**26/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Cima, Moral Silencio, Siberia E y N, Cerro Bravo, Torre, Brasil, San Diego, Billar, Cajones por fuera
* LA REUNIÒN SE APLAZA PARA EL LUNES 30
* Turno sin mayor novedad.

HAV

**26-27/06/2014 (20:30-06:30)**

* Recibo Cima, Moral Silencio, Siberia E y N, Cerro Bravo, Torre, Brasil, San Diego, Billar, Cajones por fuera
* Inclinometría Guali por fuera
* Nido con bloques perdidos desde las 23:00
* Se descarga la batería de la tarjeta Jaime 2 desde las 3:52

Se reinició el computador, se llamó al de sistemas y electrónica

* LA REUNIÒN SE APLAZA PARA EL LUNES 30.

a las 03:52 hubo un problema de adquisición con el Tarjeta Jaime 1 - mux 2. Tratamos de abrir el programa de adquisición y salía un error de conexión por lo cual reiniciamos el equipo Manizales-45. El error continuó y llamamos a Andres Felipe Valencia el cual nos dijo que el problema era Electrónico porque el Tarjeta Jaime 1 estaba conectado a una bateria y no directo a la corriente. Llamamos a Andres Gómez y dijo que debía venir para solucionar el problema.

A las 4:11 comienza un incremento en el VNR, al noreste-este del cráter, entre Azufrado y Piraña. El incremento se mantiene hasta la hora de envío de este boletín. Van 131 VT con profundidades entre 5 y 7 Km y Magnitud Máxima de 0.8.

Andres Gómez soluciona el problema y las trazas vuelven a llegar desde las 05:35.

Entre las 04:11 y las 05:35 el incremento se clasificó en Olle2.

* Tarea de Sta Isabel lista.

SAC/DAB

**27/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo Cima, Moral Silencio, Siberia E y N, Cerro Bravo, Torre, Brasil, San Diego, Billar, Cajones por fuera
* LA REUNIÒN SE APLAZA PARA EL LUNES 30.
* SERGIO estuvo revisando los sismos del 2012 del Sta. Isabel y no encontró ninguno.
* A las 07:37 se comunica Fabio Gómez a reportar salida hacia VNR con Zoraida Chacón
* A las 07:51 se comunican de meteorología de la aeronáutica civil.
* LA REUNIÒN SE APLAZA PARA EL LUNES 30.
* Nido sale a las 08:40
* Yo no puedo hacer este lunes de trasnocho, llamar a alejo a preguntarle si él puede hacerlo

**27/06/2014 (13:30-20:30)**

* Recibo Cima, Moral Silencio, Siberia E y N, Cerro Bravo, Torre, Brasil, San Diego, Billar, Cajones por fuera
* Se actualizaron los mapas de deformación, geoquímica y sismología del VNR .
* Tarjetas jaime 2 por fuera desde las 16:36-16:53
* LA REUNIÒN SE APLAZA PARA EL LUNES 30.

**27/06/2014 (20:30-06:30)**

* **POR FAVOR, NO OLVIDAR REVISAR LA BASE, CORREGIR ERRORES Y LOCALIZAR LO QUE FALTE.**
* Recibo Cima, Moral Silencio, Siberia E y N, Cerro Bravo, Torre, Brasil, San Diego, Billar, Cajones por fuera.
* El inclinómetro de santaisabel solo mandó un dato del día 26 y 27 de junio.
* Cima2 empezó a presentar bloques perdidos a partir de las 02:42.
* El data loger se cerró una vez cerca de las 5:10 am.
* **POR FAVOR DE LA CAMARA OVSM-RUIZ, BORRAR LAS FOTOS EN LAS CUALES SE VEA POCO, ESTÉ MUY NUBADO Y LA TOMADAS DURANTE LA NOCHE. ESTO HAY QUE HACERLO EN CADA TURNO.**

**28/06/2014 (06:30-13:30)**

* Recibo por fuera Cima, Moral, Silencio, Siberia E y N, Cerro bravo, Torre, Brasil, San diego, Billar y Cajones
* Al tratar de borrar las fotos de la cámara Ovsm-Ruiz aparece la siguiente ventana “Se requieren permisos de CUMANDAY/camip para hacer cambios en este archivo”
* turno sin mayor novedad

dlm/hav